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DOCUMENTO   CONTROLADO

	FACTORES DE PELIGRO
	D. UNIVERSITARIO
	Si 
	No
	Total
	OBSERVACIONES

	
	ÁREA BLOQUES  Y ADMINISTRATIVA
	
	
	
	

	BIOLOGICO
	Exposición a Insectos (Nidos Termiteros; Termitas o Comejenes)
	 
	 
	
	
	 

	
	Exposición a insectos (Nidos en barro; avispas)
	 
	 
	
	
	 

	
	Exposición a insectos (avispa africana)
	 
	 
	
	
	 

	
	Exposición a insectos (cucaracha),  
	 
	 
	
	
	 

	
	Exposición a insectos, mosquito.
	 
	 
	
	
	 

	
	Aguas residuales (desagües de Aire acondicionado)
	 
	 
	
	
	 

	
	Presencia de excrementos de Animales; Murciélagos)
	 
	 
	
	
	 

	
	Presencia de excrementos de Animales; aves silvestres)
	 
	 
	
	
	 

	
	Olores nauciabundo
	 
	 
	
	
	 

	FÍSICO
	Iluminación deficiente; lámparas apagadas; oxidadas y /o falta de bombillo.
	 
	 
	
	
	 

	
	Exposición al ruido; abanicos y lámparas 
	 
	 
	
	
	 

	
	Lámpara fuera de servicio
	 
	 
	
	
	 

	QUÍMICO
	Exposición  a polvo inorgánico
	 
	 
	
	
	 

	
	Exposición a polvo orgánico panales de abejas telaraña. Y excremento de animales murciélagos. Palomas. Y cucaracha. Comején   abejas 
	 
	 
	
	
	 

	PSICOSOCIAL
	Estrés por condiciones inadecuada del puesto de trabajo
	 
	 
	
	
	 

	
	Carga laboral 
	 
	 
	
	
	 

	
	Interacción en el equipo de trabajo
	 
	 
	
	
	 

	
	Deficiencia organizacional del equipo de trabajo
	 
	 
	
	
	 

	
	Repetividad, con la atención al usuario, monotonía
	 
	 
	
	
	 

	BIOMECÁNICOS
	Posturas inadecuada en el puesto de trabajo 
	 
	 
	
	
	 

	
	Manipulación inadecuada de elementos y equipos 
	 
	 
	
	
	 

	
	Movimientos  repetitivos  
	 
	 
	
	
	 

	
	Esfuerzo 
	 
	 
	
	
	 

	CONDICIONES DE SEGURIDAD                              
	MECANICO 
	 
	 
	
	
	 

	
	Aire acondicionado fuera de servicio
	 
	 
	
	
	 

	
	Aire acondicionado en mal estado. Falta de mantenimiento.
	 
	 
	
	
	 

	
	Abanicos en mal estado: oxidado; falta de mantenimiento.
	 
	 
	
	
	 

	
	Abanico dañados. 
	 
	 
	
	
	 

	
	Planta del aire  integral   en área no adecuada
	 
	 
	
	
	 

	
	ELETRICO
	 
	 
	
	
	 

	
	Interruptor en mal estado. 
	 
	 
	
	
	 

	
	Tomas sin protección.
	 
	 
	
	
	 

	
	Punto eléctrico con cables en malas condiciones  
	 
	 
	
	
	 

	
	Cuarto eléctrico en condiciones inadecuadas.
	 
	 
	
	
	 

	
	Lámparas desprendidas del cableado
	 
	 
	
	
	 

	
	Cables sin tratamiento adecuado de protección
	 
	 
	
	
	 

	
	Sistema contra incendio sin mantenimiento.
	 
	 
	
	
	 

	
	LOCATIVOS
	 
	 
	
	
	 

	
	Falta de Aseo; Pisos y / o Paredes.
	 
	 
	
	
	 

	
	Superficie irregular con desnivel. 
	 
	 
	
	
	 

	
	Superficie con desprendimiento. Falta de baldosa, sócalos.
	 
	 
	
	
	 

	
	Paredes con desprendimiento por humedad 
	 
	 
	
	
	 

	
	Cielo razo con orificio.
	 
	 
	
	
	 

	
	Cielo razo desprendido  por  humedad
	 
	 
	
	
	 

	
	paredes , techo, cielo razo, agrietadas 
	 
	 
	
	
	 

	
	Malas condiciones de orden y aseo
	 
	 
	
	
	 

	
	Sistemas y medios de almacenamiento y/o Archivos inadecuado.
	 
	 
	
	
	 

	
	Elemento y residuos sólidos en pasillos y otros lugares inapropiados
	 
	 
	
	
	 

	
	Escaleras con levantamiento de sistema de seguridad.
	 
	 
	
	
	 

	
	Puerta dañada y en mal estado 
	 
	 
	
	
	 

	
	Salón sin puerta
	 
	 
	
	
	 

	
	Condiciones generales inadecuadas 
	 
	 
	
	
	 

	
	Ventanales  con malas condiciones de aseo
	 
	 
	
	
	 

	
	Ventanas con vidrio partido
	 
	 
	
	
	 

	
	Ventana  y/o rejillas desprendidas
	 
	 
	
	
	 

	
	Elementos Partidos; tapas, tazas de baños, etc.
	 
	 
	
	
	 

	
	Puesto Inadecuado
	 
	 
	
	
	 

	
	Hacinamiento
	 
	 
	
	
	 

	FENÓMENOS NATURALES
	Sismo
	 
	 
	
	
	 

	
	Inundaciones
	 
	 
	
	
	 

	
	Precipitaciones 
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