| FACTORES DE PELIGRO |  | D. UNIVERSITARIO | Si | No | Total |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ÁREA BLOQUES Y ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |
| BIOLOGICO | Exposición a Insectos (Nidos Termiteros; Termitas o Comejenes) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exposición a insectos (Nidos en barro; avispas) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exposición a insectos (avispa africana) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exposición a insectos (cucaracha), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exposición a insectos, mosquito. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aguas residuales (desagües de Aire acondicionado) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presencia de excrementos de Animales; Murciélagos) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presencia de excrementos de Animales; aves silvestres) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olores nauciabundo |  |  |  |  |  |  |  |
| FÍSICO | Iluminación deficiente; lámparas apagadas; oxidadas y /o falta de bombillo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exposición al ruido; abanicos y lámparas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lámpara fuera de servicio |  |  |  |  |  |  |  |
| QUÍMICO | Exposición a polvo inorgánico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exposición a polvo orgánico panales de abejas telaraña. Y excremento de animales murciélagos. Palomas. Y cucaracha. Comején abejas |  |  |  |  |  |  |  |
| PSICOSOCIAL | Estrés por condiciones inadecuada del puesto de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carga laboral |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interacción en el equipo de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deficiencia organizacional del equipo de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Repetividad, con la atención al usuario, monotonía |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOMECÁNICOS | Posturas inadecuada en el puesto de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manipulación inadecuada de elementos y equipos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Movimientos repetitivos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Esfuerzo |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES DE SEGURIDAD | MECANICO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aire acondicionado fuera de servicio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aire acondicionado en mal estado. Falta de mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abanicos en mal estado: oxidado; falta de mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abanico dañados. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Planta del aire integral en área no adecuada |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELETRICO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interruptor en mal estado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomas sin protección. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Punto eléctrico con cables en malas condiciones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuarto eléctrico en condiciones inadecuadas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lámparas desprendidas del cableado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cables sin tratamiento adecuado de protección |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema contra incendio sin mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Falta de Aseo; Pisos y / o Paredes. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Superficie irregular con desnivel. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Superficie con desprendimiento. Falta de baldosa, sócalos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paredes con desprendimiento por humedad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cielo razo con orificio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cielo razo desprendido por humedad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | paredes , techo, cielo razo, agrietadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malas condiciones de orden y aseo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemas y medios de almacenamiento y/o Archivos inadecuado. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elemento y residuos sólidos en pasillos y otros lugares inapropiados |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escaleras con levantamiento de sistema de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puerta dañada y en mal estado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salón sin puerta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiciones generales inadecuadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventanales con malas condiciones de aseo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventanas con vidrio partido |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventana y/o rejillas desprendidas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementos Partidos; tapas, tazas de baños, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puesto Inadecuado |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hacinamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| FENÓMENOS NATURALES | Sismo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inundaciones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Precipitaciones |  |  |  |  |  |  |  |