震災時の行動手順

- 発生時の対応

- 揺れを感じたら(まずは自分の身を守る)
地震発生から揺れがおさまるまでは自分の身を守ることを優先する。
机やテーブルの下に隠れる。または壁や柱の近くに身を寄せる。
落下物・転倒物から、特に頭部を守る。ドアを開けて非常脱出口を確保する。
あわてて外に飛び出さない。
エレベーターの中にいる場合、全ての階のボタンを押し停止した階でおりる。
閉じこめられたら非常ボタンを押して救助を待つ。

- 揺れがおさまったら（安全確保等）
大きな揺れがおさまったら従業者は利用者が安全な場所へ避難できるように必要な出口や通路の安全性の確保、出火防止のための措置、医療機器を利用している利用者へは電源の確保等を速やかに行う。

- 避難経路等の確保

- 戸が閉まらないように近くにあるものをはさみ込む。

- ガラスの破片や棚の転倒の状況を確認して安全な避難経路を確保する。

- 出火防止のための措置

- 直ちに火元の点検を行う。

- 電気器具のプラグをコンセントから抜く。ブレーカーを切る。

- もし出火を発見したら

- 大声で火災の発生を知らせる。火災報知器を押す。

- 火災が発生している場合には通報・避難・消火に努める。（消火器、消火栓、バケツ等による初期消火の実施）但し、天井に火が届くようになった時は避難する。

- 電気火災は感電の心配があるので、まずブレーカーを落として電源を遮断してから消火する。

- 消えたように見えても残火や余熱で再び燃える場合があるので、消火器を具備した要員を配置して、再発火に備える。

- ガス漏れ対策

- ガス漏れがないか確認する。

- ガスの元栓を閉める。

- 施設内の安全確保等

- 倒れやすくなっているもの・落下しやすくなっているものは応急措置する。

- 負傷者がいたら救急措置をとり必要に応じて応援を求める。

- 建物内の安全対策が十分で津波等の危険性がない建物では各自安全な場所で待機する。

- 建物の崩落等の危険を発見したら大声で周囲に知らせる。危険箇所には絶対に近づかないように指示するとともにロープ等を張って立入を禁止する。

- 給水、電気などのライフラインや貯蔵庫等の設備に支障がないかを点検する。

- ガラスの破損、備品の転倒、タンクの水、油もれなどを点検し、必要な補修、清掃等を実施する。

- エレベーターを使わない。

- 地震の後はガラス破片などが周囲に散乱しているため、施設内であっても必ず靴を履いて行動する。

- 医療機器利用者への電源確保

- 利用者・従業者の安否確認等

利用者の安否確認をしながらケガをしていないか、気分がすぐれない者がいないか、体調を崩した者がいないかなどの確認を行う。

- 情報の収集・安全確認

- 地震被害についての情報の収集

地震発生後、ラジオ・テレビ・インターネット・市町村災害対策本部・警察・消防等の報道発表等から正確な情報を入手し、被害の全体像を速やかに把握したうえで当該施設の安全を判断する。

- 利用者等への情報提供

- 余震等による施設倒壊の心配がなければ館内放送などで冷静な対応を指示する。

- 利用者に現在の災害状況を定期的に伝えて不安や動揺を与えないようにする。

- 避難

建物内にとどまることが安全かどうか判断し本格的な避難を開始する。余震が起きても慌てずに正しい情報に従い行動する。

- 避難の決定
施設の被害の状況、近隣の被害の状況等を勘案し、総合的に判断して避難の要否及び避難先（施設内・施設外）について決定する。

- 避難の実施
避難の実施にあたり人員が不足する場合には、市町村や近隣の消防団、関係機関その他の協力者に協力を依頼して、避難誘導等を行う。
徒歩で避難する場合は、利用者が逃げ遅れたり、はぐれたりする者がいないようにロープなどを使う。

- 施設内で避難できる場合
利用可能な設備や器具、備蓄している飲食品を活用し、従業者が協力して利用者の安全確保にあたる。

- 施設外に避難する場合

- 避難経路・場所の決定等
あらかじめ定めておいた避難経路・避難場所のうち、災害の状況に応じて具体的な避難経路・避難場所を決定する。
避難誘導に際しては、避難場所の位置・経路・避難方法・誘導従業者等を具体的に示して実施する。

- 避難実施にあたっての留意事項

- 避難にあたっては必ず靴を履く。

- 移動には頭部保護のため座布団等を用い、転倒した場合に備えて手を保護するため軍手等を着用する。

- 傾いた建物・ブロック塀・自動販売機など倒壊等のおそれのあるものには近寄らない。

- いったん避難したら施設の安全が確認できるまで再び中に戻らない。

- 避難所等への避難後

- 利用者等の確認
避難場所に着いたら直ちに点呼により利用者等の安否及び状況等を確認する。避難中にはぐれたりした者がいないかなどを確認する。
避難所では被災地区から多くの住民が集まっており施設からの避難者であることが分かるようにゼッケン等を着用するなどして混乱を防止する。

- 負傷者の手当・病院への搬送
避難者の状況確認をしながらケガをしていないか、気分がすぐれない者がいないか、体調を崩した者がいないかなどの確認を行う。

- 健康管理
被災による精神的ショックや環境の変化、慣れない避難生活などで利用者は体調を崩しがちであるため、こまめに健康チェックを行う。

- 家族等への連絡・引継ぎ
被害予想に基づき、施設の復旧の見通し、利用者の状態などを判断材料として家族等への引継ぎについて検討する。