Технічна Специфікація

1. Загальні відомості.

1.1. Замовником є БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ».

1.2. Призначення: для реалізації цілей та завдань в рамках проєкту, що реалізується за підтримки GlobalGiving.

2. Технічні характеристики предметів закупівлі

| Назва товару | Кількість(шт) | Характеристики | Опис запропонованого товару | Гарантійний термін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарядна станція | 5 | Ємність не менше, ніж 2048 Вт·год Пікова потужність, Вт 4800 Номінальна потужність, Вт не менше, ніж 2400 Цикли заряджання 3000 і більше Розетка AC 230В 3 і більше Форма вихідного сигналу Чиста синусоїда |  |  |

Підпис ________________________                                                                                                    Печатка _________________________________