防火・防災の手引き（新入社員用）

消防・防災計画について

消防・防災計画を熟読し、内容をよく把握しておいてください。

消火器について

- 消火器の設置場所を覚えてください。

- 消火器の使い方を覚えてください。
使い方は、消火器の本体に明示されていますので、必ず確認して操作手順を覚えてください。

火気使用設備器具について

- 火気使用設備器具の周辺は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。

- 火気使用設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。

- 火気使用設備器具にある取扱上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでください。

- 地震時には、火気使用設備器具の使用を中止してください。

- 終業時には、火気使用設備器具の点検を行い、安全を確認してください。

喫煙にについて

- 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。

- タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には絶対に入れないでください。

- 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる。）を確実に行ってください。

危険物の取扱いについて

- 危険物（シンナー、ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。

- 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器の蓋は常に閉め、火気に注意してください。

避難施設の維持管理について

- 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。

- 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。

防火防止対策について

- 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。

- 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。

- ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。

火災時の対応

- 通報連絡
119番通報します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など）
防火管理者に連絡します。

- 消火活動
消火器を使って、消火活動を行います。

- 避難誘導
避難口（出入口）を開放し、避難口まで利用者を誘導します。

地震時の対応

- 身の安全を図ってください。
蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。

- 火の始末を行ってください。
揺れがおさまったら、火気使用設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。

その他

平成　　　年　　　月　　　日

上記、十分理解しました。

受講者：