|  | PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA Y SECCIÓN: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FECHA DE INSPECCIÓN: | DIA |  |  |  | MES |  |  |  | AÑO |  |  |  |  | PISO: |  |  |  |  |  |  |
|  | EMPRESA ENCARGADA DE HACER LA RECARGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: |  | SI CUMPLE |  |  |  | S | NO CUMPLE |  |  | N | BUENO |  | B |  | REGULAR | R | MALO |  | M |  |

| FORMATO DE INSPECCIONES DE EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | CONCEPTO | EXTINTORES |  |  |  | OBSERVACIONES |
|  | Numero de Extintor |  |  |  |  |  |
|  | Clase |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad |  |  |  |  |  |
| 1 | ¿Está el extintor en su lugar? |  |  |  |  |  |
| 2 | ¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones? |  |  |  |  |  |
| 3 | ¿El extintor está completamente cargado y operable? |  |  |  |  |  |
| 4 | ¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor? |  |  |  |  |  |
| 5 | ¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.) |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso? |  |  |  |  |  |
| 7 | ¿Tiene el sello de seguridad? |  |  |  |  |  |
| 8 | ¿Tiene el pasador (pin) de seguridad? |  |  |  |  |  |
| 9 | ¿La pintura está en buen estado? |  |  |  |  |  |
| 10 | ¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones). |  |  |  |  |  |
| 11 | ¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, otros). |  |  |  |  |  |
| 12 | ¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla? |  |  |  |  |  |
| 13 | ¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples). |  |  |  |  |  |
| 14 | ¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento). |  |  |  |  |  |
| 15 | ¿La lectura de presión está dentro del rango operable? |  |  |  |  |  |
| 16 | ¿Cuál es a fecha de carga? |  |  |  |  |  |
| 17 | ¿Cuál es la fecha de vencimiento? |  |  |  |  |  |

| FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | CANTIDAD RECOMENDADA | ESTADO | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
| ANTISEPTICOS |  |  |  |  |
| Soluciones Yodadas ( Isodine, prepodine) | 2 FRASCOS |  |  |  |
| Alcohol al 70% | 1 FRASCO |  |  |  |
| Jabón Antibacterial | 1 FRASCO |  |  |  |
| MATERIAL DE CURACIÓN |  |  |  |  |
| Gasas | 2 ROLLOS DE 6"x5 2 ROLLOS DE 3"x5 |  |  |  |
| Vendas | 1 ROLLO |  |  |  |
| Aplicadores | 1 PAQUETE |  |  |  |
| Bajalenguas | 1 PAQUETE |  |  |  |
| Algodón | 1 BOLSA |  |  |  |
| Micropore y esparadrapo | 1 ROLLO DE 1x5 1 ROLLO 1/2 X5 |  |  |  |

| ELEMENTOS DE EMERGENCIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ELEMENTO | CANTIDAD | UBICACIÓN | OBSERVACIONES |
| 1 | Camilla rígida | 1 |  |  |
| 2 | Juego de inmovilizadores: cuello, miembros superiores, miembros inferiores | 1 |  |  |
| 3 | Linterna de emergencias | 1 |  |  |
| 4 | Listado de todos los empleados de la oficina con RH | 1 |  |  |
| 5 | Megáfono | 1 |  |  |
| 6 | Listado de teléfonos de emergencia: Organismos de socorro Administración del edificio Mantenimiento | 1 |  |  |
| 7 | Planos de la oficina | 1 |  |  |

| INSTRUMENTOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ELEMENTO | CANTIDAD RECOMENDADA | ESTADO | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |
|  | INSTRUMENTOS ADICIONALES |  |  |  |  |
|  | Nasobucal | 10 unidades |  |  |  |
|  | Guantes | 10 pares |  |  |  |
|  | Gafas protectoras (Monogafas) | 2 unidades |  |  |  |
|  | Bolsas de plástico (rojas y verdes) | 6 unidades |  |  |  |
|  | Tijeras | 1 unidad |  |  |  |
|  | Linterna | 1 unidad |  |  |  |
|  | Jeringas (De 10 ml) | 1 unidad |  |  |  |
|  | Termómetro | 1 unidad |  |  |  |
|  | Toallas higiénicas | 5 unidades |  |  |  |
|  | Vasos desechables | 5 unidades |  |  |  |
|  | Libreta y lápiz | 1 |  |  |  |
|  | MEDICAMENTOS |  |  |  |  |
|  | Sales de rehidratación oral | 5 unidades |  |  |  |
|  | Sulfaplata | 1 frasco |  |  |  |
|  | Suero fisiológico | 1 unidad |  |  |  |
|  | ORDEN Y ASEO |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra limpio el botiquín por dentro y por fuera? |  |  |  |  |
|  | ¿Se encuentra deteriorado? |  |  |  |  |
|  | Oclusor ojo Nexcare | 10 PARA ADULTOS |  |  |  |

|  | ELABORÓ |  | INSPECCIONÓ |  | REVISÓ Y APROBÓ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |