DAILY BALANCE CALIBRATION

| Date | Balance ID | Standard Weight | 100 g | 50 g | 10 g | 1 g | 500mg | 100mg | 50mg | Done By | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Actual Weight | 100.0015 g | 50.0009 g | 10.0013 g | 1.0005 g | 500.4 mg | 100.2mg | 50.2mg |  |  |
|  |  | Limit | ±0.1 g | ±0.1 g | ±0.1 g | ±0.1 | ±0.5 mg | ±0.5 mg | ±0.5 mg |  |  |

Note: If not applicable, write “N.A” 								Checked By: