**DAILY BALANCE CALIBRATION**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Balance ID** | **Standard Weight** | **100 g** | **50 g** | **10 g** | **1 g** | **500mg** | **100mg** |  **50mg** | **Done****By** | **Remarks** |
| **Actual Weight** | **100.0015 g** | **50.0009 g** | **10.0013 g** | **1.0005 g** | **500.4 mg** | **100.2mg** | **50.2mg** |
| **Limit** | **±0.1 g** | **±0.1 g** | **±0.1 g** | **±0.1** | **±0.5 mg** | **±0.5 mg** | **±0.5 mg** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Note: If not applicable, write “N.A” Checked By:**