## Slide 1: Groupe scolaire de Verfeil (31)
BTS FED – Option GCF | Session 2026

## Slide 2: Groupe scolaire de Verfeil (31)
BTS FED – Option GCF | Session 2026

## Slide 3: SOMMAIRE PRÉSENTATION DU BÂTIMENT 01 MAQUETTE 3D - REVIT 02
ECOLE MATERNELLE
BESOINS DU CLIENT
03
RÉGLEMENTATIONS & NORMES
04
DIAGRAMMES SYNOPTIQUES
05
BILAN THERMIQUE
06
ANALYSE DU PLANNING
07
PLANNING D’ÉTUDE
08
CONCLUSION
09

## Slide 4: SOMMAIRE PRÉSENTATION DU BÂTIMENT 01 MAQUETTE 3D - REVIT 02
ECOLE MATERNELLE
BESOINS DU CLIENT
03
RÉGLEMENTATIONS & NORMES
04
DIAGRAMMES SYNOPTIQUES
05
BILAN THERMIQUE
06
ANALYSE DU PLANNING
07
PLANNING D’ÉTUDE
08
CONCLUSION
09

## Slide 5: PRÉSENTATION DU BÂTIMENT
Groupe scolaire
2 870 m²
ERP 3 type R
H2c
Construction neuve
H2c
1

## Slide 6
2 870 m²
ERP 3 type R
H2c
Construction neuve
H2c
Groupe scolaire
ERP 3 type R
1
PRÉSENTATION DU BÂTIMENT

## Slide 7: PRÉSENTATION DU BÂTIMENT
ERP 3 type R
Construction neuve
H2c
Groupe scolaire
ERP 3 type R
2 870 m²
Construction neuve
1

## Slide 8: PRÉSENTATION DU BÂTIMENT
Construction neuve
H2c
Groupe scolaire
ERP 3 type R
2 870 m²
Construction neuve
Groupe scolaire
1

## Slide 9: PRÉSENTATION DU BÂTIMENT
H2c
Groupe scolaire
ERP 3 type R
2 870 m²
Construction neuve
Groupe scolaire
1

## Slide 10: PRÉSENTATION DU BÂTIMENT
H2c
Groupe scolaire
ERP 3 type R
2 870 m²
Construction neuve
Groupe scolaire
Effectif public = 360
Effectif personnel = 35
Effectif total = 395
1

## Slide 11: MAQUETTE 3D - REVIT
EST
OUEST
NORD
SUD
2

## Slide 12
1

## Slide 13: BESOINS DU CLIENT
3
Code | Fonction | 
FP1 | Confort thermique | Chauffer l’hiver et rafraîchir l’été avec la PAC
FP3 | Hygiène & sanitaire | Fournir l’eau froide, l’ECS et évacuer les eaux usées
FP4 | Pilotage & gestion | Régler et contrôler les installations avec la GTB
FC1 | Réglementation | Respecter les normes ERP et la RE2020
FC3 | Maintenance | Permettre un accès facile pour l’entretien
FC6 | Énergie renouvelable | Utiliser des panneaux photovoltaïques pour réduire le CO₂

## Slide 14: BESOINS DU CLIENT
3
Code | Fonction | 
FP1 | Confort thermique | Chauffer l’hiver et rafraîchir l’été avec la PAC
FP3 | Hygiène & sanitaire | Fournir l’eau froide, l’ECS et évacuer les eaux usées
FP4 | Pilotage & gestion | Régler et contrôler les installations avec la GTB
FC1 | Réglementation | Respecter les normes ERP et la RE2020
FC3 | Maintenance | Permettre un accès facile pour l’entretien
FC6 | Énergie renouvelable | Utiliser des panneaux photovoltaïques pour réduire le CO₂
Notes: Le client souhaite assurer le,,,
Produire ECS
Mettre en place une GTB pour piloter l’installation

## Slide 15: RÉGLEMENTATIONS & NORMES
DTU 60.11 | Calcul des réseaux eau froide et eau chaude
DTU 68.1 | Conception et dimensionnement VMC
DTU 68.2 | Mise en œuvre des systèmes de ventilation
NF EN 13779 | Exigences qualité d’air bâtiments scolaires
DTU 65 | Règles générales installations chauffage
NF EN 378 | Sécurité des installations frigorifiques
RE 2020 | Performance énergétique et carbone
RT 2012 | Protection des occupants
4
Notes: La cuisine est considérée comme un local à usage spécifique avec de fortes charges internes et des équipements professionnels. Elle n’entre donc pas dans le champ standard de la RE2020 comme les salles de classe.

## Slide 16
RE 2020
Réglementation Environnementale 2020
- Applicable aux bâtiments neufs
- En vigueur depuis 2022
Objectifs :
Réduire les consommations énergétiques
Diminuer l’impact carbone
Améliorer le confort d’été
Favoriser les énergies renouvelables
Indicateur | 
Bbio | Besoins du bâtiment (chauffage, froid, éclairage)
Cep | Consommation d’énergie primaire totale
Cep,nr | Énergie primaire non renouvelable
Ic énergie | Impact carbone des consommations
Ic construction | Impact carbone des matériaux
DH | Confort d’été (heures d’inconfort)
5

## Slide 17
RE 2020
Réglementation Environnementale 2020
- Applicable aux bâtiments neufs
- En vigueur depuis 2022
Objectifs :
Réduire les consommations énergétiques
Diminuer l’impact carbone
Améliorer le confort d’été
Favoriser les énergies renouvelables
Indicateur | 
Bbio | Besoins du bâtiment (chauffage, froid, éclairage)
Cep | Consommation d’énergie primaire totale
Cep,nr | Énergie primaire non renouvelable
Ic énergie | Impact carbone des consommations
Ic construction | Impact carbone des matériaux
DH | Confort d’été (heures d’inconfort)
5
Réglementation Environnementale 2020
- Applicable aux bâtiments neufs
- En vigueur depuis 2022
Objectifs :
Réduire les consommations énergétiques
Diminuer l’impact carbone
Améliorer le confort d’été
Favoriser les énergies renouvelables

## Slide 18
RE 2020
5
Indicateur | 
Bbio | Besoins du bâtiment (chauffage, froid, éclairage)
Cep | Consommation d’énergie primaire totale
Cep,nr | Énergie primaire non renouvelable
Ic énergie | Impact carbone des consommations
Ic construction | Impact carbone des matériaux
DH | Confort d’été (heures d’inconfort)
Notes: Le Bbio représente l’efficacité énergétique du bâti.

## Slide 19
RE 2020
5
Notes: Le CEP est la consommation conventionnelle en énergie primaire par unité de surface.
L’efficacité des systèmes énergétiques a un impact essentiel sur la valeur de cet indicateur.
Il intègre les consommations de chauffage + ECS + rafraîchissement + éclairage + ventilation.
Dans la RE2020, on ajoute les consommations des ascenseurs, de l’éclairage des circulations et des parkings.

## Slide 20
RE 2020
5
Indicateur | Valeur Projet | Valeur Max
Bbio [points] | 59,5 | 71,4
Cep [kWhEP/m².an] | 55,4 | 68,4
Cep,nr [kWhEP/m².an] | 55,4 | 61,8
Ic énergie [kg eq CO2 / m².an] | 70 | 228
DH [°Ch] | 711,7 | 900
Notes: Le CEP,nr représente la part non renouvelable de la consommation en énergie primaire par unité de surface.
Si la construction comporte une installation photovoltaïque en autoconsommation, l’énergie électrique produite et auto-consommée n’entre pas dans le calcul des indicateurs CEP et CEP,nr.
période de référence de 50 ans.
Ces 2 indicateurs sont calculés en cumulant l’impact sur les émissions de gaz à effet de serre des différentes phases pour l’ensemble du cycle de vie du bâtiment

## Slide 21
RE 2020
Indicateur | Valeur Projet | Valeur Max
Bbio [points] | 59,5 | 71,4
Cep [kWhEP/m².an] | 55,4 | 68,4
Cep,nr [kWhEP/m².an] | 55,4 | 61,8
Ic énergie [kg eq CO2 / m².an] | 70 | 228
DH [°Ch] | 711,7 | 900
5

## Slide 22: DIAGRAMMES SYNOPTIQUES
6

## Slide 23: DIAGRAMMES SYNOPTIQUES
6

## Slide 24: DIAGRAMMES SYNOPTIQUES
6

## Slide 25: DIAGRAMMES SYNOPTIQUES
7

## Slide 26: DIAGRAMMES SYNOPTIQUES
8

## Slide 27: DIAGRAMMES SYNOPTIQUES
8

## Slide 28: DIAGRAMMES SYNOPTIQUES
8

## Slide 29: BILAN THERMIQUE
Perrenoud U02Win
Haute Garonne (31)
Température intérieure : 19°C
Température extérieure : -5°C
Méthodologie
utilisée
Étude des 8 pièces les plus défavorables
Calcul du ratio moyen (W/m²)
Application à la surface totale
Méthode
Murs extérieurs
Planchers
Plafonds
Vitrages
Ponts thermiques
Éléments pris en compte
9

## Slide 30: BILAN THERMIQUE
Perrenoud U02Win
Haute Garonne (31)
Température intérieure : 19°C
Température extérieure : -5°C
Méthodologie
utilisée
Étude des 8 pièces les plus défavorables
Calcul du ratio moyen (W/m²)
Application à la surface totale
Méthode
Murs extérieurs
Planchers
Plafonds
Vitrages
Ponts thermiques
Éléments pris en compte
9

## Slide 31: BILAN THERMIQUE
Perrenoud U02Win
Haute Garonne (31)
Température intérieure : 19°C
Température extérieure : -5°C
Méthodologie
utilisée
Étude des 8 pièces les plus défavorables
Calcul du ratio moyen (W/m²)
Application à la surface totale
Méthode
Murs extérieurs
Planchers
Plafonds
Vitrages
Ponts thermiques
Éléments pris en compte

## Slide 32: BILAN THERMIQUE
Perrenoud U02Win
Haute Garonne (31)
Température intérieure : 19°C
Température extérieure : -5°C
Méthodologie
utilisée
Étude des 8 pièces les plus défavorables
Calcul du ratio moyen (W/m²)
Application à la surface totale
Méthode
Murs extérieurs
Planchers
Plafonds
Vitrages
Ponts thermiques
Éléments pris en compte
9

## Slide 33: BILAN THERMIQUE
Perrenoud U02Win
Haute Garonne (31)
Température intérieure : 19°C
Température extérieure : -5°C
Méthodologie
utilisée
Étude des 8 pièces les plus défavorables
Calcul du ratio moyen (W/m²)
Application à la surface totale
Méthode
Murs extérieurs
Planchers
Plafonds
Vitrages
Ponts thermiques
Éléments pris en compte
9

## Slide 34
Dortoir NE
Exemple de calculs Dortoir NE
10

## Slide 35
Dortoir NE
8,65 m
7,11 m
Exemple de calculs Dortoir NE
10

## Slide 36: BILAN THERMIQUE PERRENOUD
11

## Slide 37: BILAN THERMIQUE PERRENOUD
11

## Slide 38: Exemple de calculs Dortoir NE
12

## Slide 39: Exemple de calculs Dortoir NE
12

## Slide 40: CCTP Résultats
Surface chauffée : 2 521 m²
Ratio moyen : 21 W/m²
Puissance totale calculée : 53 kW
Puissance installée : 67,4 kW
Marge de sécurité : 14 kW
ANALYSE BILAN THERMIQUE
13

## Slide 41
ANALYSE DU PLANNING – LOT CVC
13

## Slide 42
ANALYSE DU PLANNING – LOT CVC
Début de l'intervention : Mois 3 (juste après l'installation de chantier et le démarrage du gros œuvre).
Fin de l'intervention : Mois 16
Durée totale : Environ 14 mois,
13

## Slide 43
PLANNING D’ÉTUDE
Adithyan Sanal Kumar
Jérémie Kanza Mposa
Zachary Cluzeau
Anatolie
Gore
Étude de la CTA DF 02 – aile maternelle
Dimensionnement des réseaux aérauliques
Étude de la ECS centralisée
Dimensionnement du EF / ECS
Étude du réseau de chauffage
Dimensionnement des Emetteurs– zone élémentaire
Étude de la CTA DF n°4 – salles à manger
batteries C/O et régulation
1
2
3
4
14

## Slide 44
PLANNING D’ÉTUDE
15

## Slide 45
CONCLUSION
Bâtiment scolaire performant
Conforme aux réglementations
Systèmes cohérents
Adaptés aux besoins
16
Notes: Notre projet presente un batiment schlaire performat , conforme aux réglementations
Les systems sont coherents et bien adapter au besoins du client

## Slide 46: MERCI