## PNS
Опросный лист для подбора установок пожаротушения
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
Наименование объекта
Адрес объекта
Заказчик
Контактное лицо
Телефон
E-mail
Дата заполнения
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА*
Тип насосной установки |  | Для дренчерных систем пожаротушения
Для спринклерных систем пожаротушения, жокей насос на общей раме
Основные харакеристики | Требуемый расход |  | м3/ч | Гарантир. напор сети | м
| Требуемый напор |  | м | Статический напор | м
(с вычетом гарантир. напора сети)
| Расход жокей насоса |  | м3/ч | Напор жокей насоса | м
Параметры насосов | Кол-во рабочих |  | шт. | Кол-во резервных | шт.
* необходимый минимум информации обязательный к заполнению
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА PNS
Тип управления установкой
В стандартном исполнении установка имеет релейное управление, устройство планого пуска от 45 кВт и выше.
Управление электроприводом арматуры водомерного узла | Кол-во задвижек |  | шт. | Напряжение электропривода
В стандартном исполнении установка осуществляет передачу сигнала на открытие задвижек
Тип исполнения ШАУ
В стандартном исполнении выполнена защита от сухого хода по реле даления
Тип диспетчеризации
В стандартном исполнении выполнена диспетчеризация по сухим контактам и проводная диспетчеризация ModBus RTU/RS-485
Индикация на двери ШАУ
Защита от сухого хода |  |  |  |  | Кол-во резервуаров | шт.
В стандартном исполнении выполнена защита от сухого хода по реле/датчику даления в зависимости от типа управления установкой
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Гидравлическая часть | Тип насосов
Система управления
Требуется подтверждающее письмо от заказчика или проект с отображением ВРУ с АВР
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Заполните опросный лист и отправьте его на e-mail: zakaz@bioprime.ru
PNS
PNS-J
Релейное
Каскадно-частотное
Частотное
Без ШАУ
Ethernet TCP/IP
GSM/GPRS модем
Иное
Сенсорный цветной ЖК-дисплей
Без разделительных дисковых затворов на коллекторах (соответствие СП 10)
Вертикальные
Горизонтальные
На аналогах из проекта
Уличный
Антивандальный
Отдельностоящий
Без ШАУ
Устройство плавного пуска
Поплавковый датчик
Электродный датчик
Без контроля положения затворов в ППУ (соответствие СП 10)
Без автоматического ввода резерва по электропитанию