## Curva Analítica
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP | [11 empty] | OBS.: Preencha adequadamente os campos listados abaixo com o equipamento usado na leitura, o fator de diluição amostral (quando solicitado), a absorbância lida no branco e na amostra, e, caso ainda tenha dúvidas, entre em contato com a equipe técnica do laboratório.
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - FECFAU
Departamento de Infraestrutura e Ambiente - INFRA | [7 empty] | Gráfico de Dispersão de Pontos das Três Curvas Analíticas |  |  |  | Súmula dos Procedimentos Analíticos Obrigatórios
Laboratório de Saneamento - LABSAN | [11 empty] | 1) Caso necessário, filtrar a amostra em 0,45 μm para DQO solúvel; 2) Adicionar 2,5 mL de Amostra Bruta ou Filtrada no tubo micro; 3) Adicionar 1,5 mL da Solução Digestora em Faixa Baixa no tubo micro; 4) Adicionar 3,5 mL da Solução Catalisadora Universal no tubo micro; 5) Fechar o tubo micro com sua respectiva tampa rosqueável; 6) Homogeneizar o tubo micro (se possível, utilizando o agitador vórtex); 7) Digerir o conteúdo do tubo micro por 2 horas a 150 ᵒC em bloco; 8) Retirar o tubo micro do digestor e aguardar seu resfriamento completo; 9) Limpar parede externa do tubo e ler em espectrofotômetro a 420 nm; 10) Descartar o resíduo da análise no recipiente específico de DQO. OBS.1: A diluição amostral não é sugerida para análises em faixa baixa; OBS.2: Utilizar os dispenseres das soluções para facilitar as dosagens; OBS.3: Cada dispenser já foi calibrado para o respectivo volume dosado; OBS.4: O prazo máximo para leitura da análise pós-digestão é de 3 dias.
Curva Analítica Abordada: DQO em Faixa Baixa |  |  |  |  | Intervalo: 5 até 100 mg O₂/L
Última Atualização Feita → |  |  | Data: 10/06/2024 |  | Responsável: Daniel Bueno
Pontos das Curvas | Concent. Analito (mg O₂/L) | Valores Lidos de Absorbância (Sinal-resposta Instrumental) |  |  | Absorbância Final (Sinal do Branco - Sinal da Amostra)
|  | Hach | Micronal | Shimadzu | Hach | Micronal | Shimadzu
BR | 0 | 0.326 | 0.231 | 0.308 | - | - | -
1 | 5 | 0.315 | 0.224 | 0.298 | 0.011 | 0.007 | 0.01
2 | 10 | 0.303 | 0.218 | 0.283 | 0.023 | 0.013 | 0.025
3 | 20 | 0.279 | 0.197 | 0.26 | 0.047 | 0.034 | 0.048
4 | 30 | 0.253 | 0.176 | 0.235 | 0.073 | 0.055 | 0.073 |  |  |  |  | Tabela para Cálculo da Concentração Amostral
5 | 40 | 0.233 | 0.156 | 0.206 | 0.093 | 0.075 | 0.102 |  |  |  |  | ATENÇÃO! | OBS.: NUNCA executar diluição em faixa baixa.
6 | 50 | 0.206 | 0.132 | 0.183 | 0.12 | 0.099 | 0.125 |  |  |  |  | Preencher TODOS os dados solicitados de maneira adequada! | Absorbância Lida no Branco |  | 0
7 | 60 | 0.179 | 0.111 | 0.154 | 0.147 | 0.12 | 0.154 | Informações Instrumentais e Analíticas Específicas sobre as Curvas |  |  |  |  | Absorbância Amostral Obtida |  | 0
8 | 70 | 0.155 | 0.09 | 0.129 | 0.171 | 0.141 | 0.179 | Equipamentos Utilizados | Hach DR-4000 | Micronal B-382 | Shimadzu UV-1280 |  | Equipamento Usado na Leitura |  | Equipamento
9 | 80 | 0.128 | 0.069 | 0.107 | 0.198 | 0.162 | 0.201 | Caminho Ótico de Leitura | Tubo Micro (φ.1,6 cm) | Cubeta Quartz (L.1,0 cm) | Tubo Micro (φ.1,6 cm) | Concentração Amostral Calculada
10 | 90 | 0.103 | 0.047 | 0.079 | 0.223 | 0.184 | 0.229 | Comprimento de Onda | λ = 420 nm (único e estático) |  |  | Defina o equipamento utilizado!
11 | 100 | 0.081 | 0.028 | 0.054 | 0.245 | 0.203 | 0.254 | Método Utilizado | Digestão Ácida com Dicromato Catalisada pela Prata em Refluxo Fechado
12 | [7 empty] | Bibliografia do Método | APHA et al. (2023) - 5220, Section D, pg. 547 (COD Closed Reflux, Colorimetric) |  |  | Limites Analíticos | Limites Originais | Limites sob Diluição
13 | [7 empty] | Padrão Empregado | Solução Estoque: 85 mg/L - KHP (Biftalato de Potássio) - 1,176 mg O₂/mg |  |  | LD - Limite de Detecção | ? | Diluição amostral NÃO deve ser realizada na faixa analítica baixa.
14 | [7 empty] | Escala de Cor Efetiva (Curva em mg O₂/L) |  |  |  | LQ - Limite de Quantificação | ?
15 | [11 empty] | LS - Limite Superior | ?
AVISO: Ajuste o zoom aplicado nessa planilha de acordo com o tamanho da tela do seu dispositivo.
Box Escondido para Avaliação Estatística Rápida e Simples
| Conc. Analito | Obtido Yi (Calc.) |  |  | Calculado (Yi-Yo)²
| Equipamento | Hach | Micronal | Shimadzu | Hach | Micronal | Shimadzu
| 5 | 0.0097689 | 0.0035184 | 0.010626 | 1.5156e-06 | 1.2122e-05 | 3.9231e-07
| 10 | 0.022204 | 0.014061 | 0.023457 | 6.3311e-07 | 1.1264e-06 | 2.3795e-06
| 20 | 0.047075 | 0.035147 | 0.04912 | 5.6493e-09 | 1.3163e-06 | 1.2536e-06
| 30 | 0.071946 | 0.056233 | 0.074782 | 1.1109e-06 | 1.5209e-06 | 3.175e-06
| 40 | 0.096817 | 0.077319 | 0.10044 | 1.4568e-05 | 5.3788e-06 | 2.4209e-06
| 50 | 0.12169 | 0.098405 | 0.12611 | 2.8483e-06 | 3.5381e-07 | 1.2238e-06
| 60 | 0.14656 | 0.11949 | 0.15177 | 1.9489e-07 | 2.5893e-07 | 4.9797e-06
| 70 | 0.17143 | 0.14058 | 0.17743 | 1.8436e-07 | 1.7884e-07 | 2.4628e-06
| 80 | 0.1963 | 0.16166 | 0.20309 | 2.8893e-06 | 1.1352e-07 | 4.3801e-06
| 90 | 0.22117 | 0.18275 | 0.22876 | 3.345e-06 | 1.5649e-06 | 5.9988e-08
| 100 | 0.24604 | 0.20383 | 0.25442 | 1.0856e-06 | 6.9721e-07 | 1.7412e-07
|  |  | Coeficientes Angulares |  | 0.0024871 | 0.0021086 | 0.0025662
|  |  | Coeficientes Lineares |  | -0.0026665 | -0.0070246 | -0.0022048
|  |  | Somatório |  | 2.8381e-05 | 2.4632e-05 | 2.2902e-05
|  |  | Número Pts. |  | 11 | 11 | 11
|  |  | S (y/x) |  | 0.0017758 | 0.0016543 | 0.0015952
|  |  | Limite de Detecção |  | 2.142 | 2.3537 | 1.8648
|  |  | Limite de Quantificação |  | 7.1401 | 7.8457 | 6.2161
|  |  | Concentração Recuperada |  | 1.0721 | 3.3314 | 0.85914
|  |  | Teste de Limites |  | < LD | < LQ | < LD
|  |  | Concentração Calculada |  | Erro | Erro | Erro
|  |  | Mensagem Final |  | Indetectável (< LD) | Inquantificável (< LQ) | Indetectável (< LD)
0
50
100