## FT 53
Analista: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Hora:
Equipo/Material: |  |  |  |  | (EP) Error Permitido (%): |  |  | Resolución:
Balanza/Serial: |  |  |  |  | Tara (g): |  |  | Incertidumbre:
Humedad ambiente (%): |  | Temperatura ambiente (°C): |  |  | Volumen Mínimo (ml): |  | Volumen Medio (ml): | Volumen Máximo (ml): | ANOMALO |  |  |  |  | Medida | Medida | Medida
Medición | Peso | Medida | Peso | Medida | Peso | Medida | Estimación de incertidumbre |  | #DIV/0!
# | neto (g) | (ml) | neto (g) | (ml) | neto (g) | (ml) | Volumen: |  | #DIV/0!
1 | [6 empty] | Medición: |  |  |  | 6.3137
2 | [6 empty] | Resolución: |  | n | 95% | 2.92 | T | F
3 | [6 empty] | Balanza: |  | 3 | 1.15 | 2.3534 | 16.5 | 1.0022
4 | [6 empty] | Ucombinada: |  | 4 | 1.46 | 2.1318 | 17 | 1.0023
5 | [6 empty] | V-eff: |  | 5 | 1.67 | 2.015 | 17.5 | 1.0024
6 | [6 empty] | Factor K: |  | 6 | 1.82 | 1.9432 | 18 | 1.0025
7 | [6 empty] | Uexpandida: |  | 7 | 1.94 | 1.8946 | 18.5 | 1.0026
Promedio (ml) | [6 empty] | Parametros estadisticos |  | 8 | 2.03 | 1.8595 | 19 | 1.0027
Desv. estandar (ml) | [6 empty] | Promedio corregido (ml): |  | 9 | 2.11 | 1.8331 | 19.5 | 1.0028 |  | #REF!
# de datos | [6 empty] | Desviación estandar (s): |  | 10 | 2.18 | 1.8125 | 20 | 1.0029 |  | #REF!
Mínimo (°C) | [6 empty] | Coeficiente de Variación (%): |  | 11 | 2.24 | 1.7959 | 20.5 | 1.003 |  | #REF!
Máximo (°C) | [6 empty] | (EM) Error de la medición (%): |  | 12 | 2.29 | 1.7823 | 21 | 1.0031 |  | #REF!
T mínimo | [6 empty] | Características del sistema |  | 13 | 2.33 |  | 21.5 | 1.0032 |  | #REF!
T máximo | [6 empty] | Repetibilidad: |  | 14 | 2.37 |  | 22 | 1.0033 |  | #REF!
T teórico | [6 empty] | EM < EP y CV < 10%?: |  | 15 | 2.41 |  | 22.5 | 1.0034 |  | #REF!
Dato a eliminar (g) | [6 empty] | Sistema apto?: |  | 16 | 2.44 |  | 23 | 1.0035 |  | #REF!
[9 empty] | 17 | 2.47 |  | 23.5 | 1.0036 |  | #REF!
Observaciones | [8 empty] | 18 | 2.5 |  | 24 | 1.0038 |  | #REF!
[9 empty] | 19 | 2.53 |  | 24.5 | 1.0039
[9 empty] | 20 | 2.56 |  | 25 | 1.004
[9 empty] | 21 | 2.58 |  | 25.5 | 1.0041
[9 empty] | 22 | 2.6 |  | 26 | 1.0042
[9 empty] | 23 | 2.62 |  | 26.5 | 1.0043
[9 empty] | 24 | 2.64 |  | 27 | 1.0045
[9 empty] | 25 | 2.66
[9 empty] | 26 | 2.67
[9 empty] | 27 | 2.69
[9 empty] | 28 | 2.71
[9 empty] | 29 | 2.72
[9 empty] | 30 | 2.74
[9 empty] | 40 | 2.87
[9 empty] | 50 | 2.96
[9 empty] | 60 | 3.03
[9 empty] | 100 | 3.21
Midió: |  |  |  | Firma:
Revisó: |  |  |  | Firma:
10 | 0.99997 |  | 0.99705 |  | 25.999
11 | 0.99996
12 | 0.9995
13 | 0.99938
14 | 0.99925
15 | 0.9991
16 | 0.99895
17 | 0.99878
18 | 0.9986
19 | 0.99841
20 | 0.99821
21 | 0.998
22 | 0.99777
23 | 0.99754
24 | 0.9973
25 | 0.99705
26 | 0.998
27 | 0.99752
28 | 0.99724
29 | 0.99595
30 | 0.99565
Fecha:
Rango (ml):
Certificado: