## ТРУБА ПЭ100
ООО «Техстройком» E-mail: snab-tsk@mail.ru Сайт: https://tehstroykom.ru/
Трубы полиэтиленовые ГОСТ 18599-2001 (вода) и ГОСТ 58121.2-2018 (газ)
Наружный диаметр, мм | ПЭ 100 SDR 9 (20 Атм) |  | ПЭ 100 SDR 11 (16 Атм) |  | ПЭ 100 SDR 13,6 (12 Атм) |  | Наружный диаметр, мм | ПЭ 100 SDR 17 (10 Атм) |  | ПЭ 100 SDR 17,6 (9,5 Атм)
| толщина стенки,мм | цена НДС | толщина стенки,мм | цена с НДС | толщина стенки,мм | цена с НДС |  | толщина стенки,мм | цена с НДС | толщина стенки,мм | цена с НДС
20 |  |  | 2 | 21.3307 |  |  | 20
25 | 3 | 47.4903 | 2.3 | 31.0766 | 2 | 27.215 | 25
32 | 3.6 | 77.9513 | 3 | 50.9361 | 2.4 | 42.1097 | 32 | 2 | 35.4898
40 | 4.5 | 121.604 | 3.7 | 78.5189 | 3 | 64.9114 | 40 | 2.4 | 53.6944 | 2.3 | 51.6717
50 | 5.6 | 239.85 | 4.6 | 121.9158 | 3.7 | 100.2173 | 50 | 3 | 82.5644 | 2.9 | 80.1739
63 | 7.1 | 299.8125 | 5.8 | 193.0793 | 4.7 | 159.7961 | 63 | 3.8 | 131.4778 | 3.6 | 125.4096
75 | 8.4 | 422.136 | 6.8 | 268.4721 | 5.6 | 226.1785 | 75 | 4.5 | 185.7238 | 4.3 | 178.3684
90 | 10.1 | 609.219 | 8.2 | 389.8362 | 6.7 | 323.6376 | 90 | 5.4 | 266.6332 | 5.1 | 257.439
110 | 12.3 | 906.633 | 10 | 577.3989 | 8.1 | 479.9398 | 110 | 6.6 | 397.1916 | 6.3 | 380.6419
125 | 14 | 1168.0695 | 11.4 | 750.2508 | 9.2 | 619.6925 | 125 | 7.4 | 505.6837 | 7.1 | 489.1341
140 | 15.7 | 1467.882 | 12.7 | 934.1358 | 10.3 | 775.9947 | 140 | 8.3 | 636.2421 | 8 | 616.0148
160 | 17.9 | 1911.6045 | 14.6 | 1226.5129 | 11.8 | 1011.3675 | 160 | 9.5 | 829.3213 | 9.1 | 799.8997
180 | 20.1 | 2422.485 | 16.4 | 1550.1505 | 13.3 | 1283.5173 | 180 | 10.7 | 1049.9833 | 10.2 | 1005.8509
200 | 22.4 | 2998.125 | 18.2 | 1912.404 | 14.7 | 1574.0556 | 200 | 11.9 | 1294.5504 | 11.4 | 1246.7403
225 | 25.2 | 3789.63 | 20.5 | 2427.282 | 16.6 | 2004.3465 | 225 | 13.4 | 1643.9319 | 12.8 | 1572.2168
250 | 27.9 | 4653.09 | 22.7 | 2978.937 | 18.4 | 2464.059 | 250 | 14.8 | 2022.735 | 14.2 | 1949.181
280 | 31.3 | 5852.34 | 25.4 | 3732.8655 | 20.6 | 3089.268 | 280 | 16.6 | 2537.613 | 15.9 | 2427.282
315 | 35.2 | 7387.38 | 28.6 | 4725.8445 | 23.2 | 3916.7505 | 315 | 18.7 | 3199.599 | 17.9 | 3070.8795
355 | 39.7 | 9402.12 | 32.2 | 5994.651 | 26.1 | 4964.895 | 355 | 21.1 | 4082.247 | 20.1 | 3898.362
400 | 44.7 | 11920.545 | 36.3 | 7612.839 | 29.4 | 6288.867 | 400 | 23.7 | 5148.78 | 22.7 | 4946.5065
450 | 50.3 | 15086.565 | 40.9 | 9635.574 | 33.1 | 7962.2205 | 450 | 26.7 | 6527.9175 | 25.5 | 6252.09
500 | 55.8 | 18588.375 | 45.4 | 11897.3595 | 36.8 | 9837.8475 | 500 | 29.7 | 8072.5515 | 28.3 | 7723.17

## Труба Гофрированная
ООО «Техстройком» E-mail: snab-tsk@mail.ru Сайт: https://tehstroykom.ru/
Трубы гофрированные SN8 по номинальному наружному диаметру (DN/OD)
Наружный диаметр, мм; DN/OD | Внутренний диаметр (справочно), мм | Цена 1 м п., руб | Трубы с приварным раструбом, цена 1 м п., руб. |  | Муфты, цена 1 шт., руб. | Уплотнительные кольца, цена 1 шт., руб
|  |  | 1 м п. (Р) 6 м | 1 м п. (Р) 12 м
110 | 94 | 321.6 |  |  | 139.1 | 50.7
160 | 136 | 636 |  |  | 253.5 | 92.3
200 | 171 | 1026 |  |  | 444.6 | 92.3
250 | 213 | 1562.4 |  |  | 529.1 | 217.1
315 | 271 | 2539.2 | 2640 | 2589.6 | 943.8 | 390
400 | 343 | 4003.2 | 4194 | 4099.2 | 1887.6 | 895.7
500 | 430 | 5858.4 | 6212.4 | 6036 | 3407.3 | 1519.7
630 | 535 | 8640 | 9295.2 | 8968.8 | 5816.2 | 2882.1
800 | 681 | 15376.8 | 16090.8 | 15734.4 | 9733.1 | 4589
1000 | 851 | 21967.2 | 23218.8 | 22593.6 | 17080.7 | 8247.2
1200 | 1035 | 29288.4 | 31437.6 | 30362.4 | 29326.7 | 12962.3

## Труба техническая
ООО «Техстройком» E-mail: snab-tsk@mail.ru Сайт: https://tehstroykom.ru/
Трубы полиэтиленовые ТЕХНИЧЕСКИЕ по ТУ ( безнапорные)
Наружный диаметр, мм | ПЭ 100 SDR 9 |  | ПЭ 100 SDR 11 |  | ПЭ 100 SDR 13.6 |  | Наружный диаметр, мм | ПЭ 100 SDR 17 |  | ПЭ 100 SDR 17,6
| толщина стенки,мм | цена НДС | толщина стенки,мм | цена с НДС | толщина стенки,мм | цена с НДС |  | толщина стенки,мм | цена с НДС | толщина стенки,мм | цена с НДС
20 |  |  | 2 | 15.08 |  |  | 20
25 | 3 | 25.74 | 2.3 | 21.97 | 2 | 19.24 | 25
32 | 3.6 | 42.25 | 3 | 36.01 | 2.4 | 29.77 | 32 | 2 | 25.09
40 | 4.5 | 65.9 | 3.7 | 55.51 | 3 | 45.89 | 40 | 2.4 | 36.53 | 2.3 | 36.53
50 | 5.6 | 102.18 | 4.6 | 86.19 | 3.7 | 70.86 | 50 | 3 | 58.37 | 2.9 | 56.68
63 | 7.1 | 162.5 | 5.8 | 136.5 | 4.7 | 112.97 | 63 | 3.8 | 92.95 | 3.6 | 88.66
75 | 8.4 | 228.8 | 6.8 | 189.8 | 5.6 | 159.9 | 75 | 4.5 | 131.3 | 4.3 | 126.1
90 | 10.1 | 330.2 | 8.2 | 275.6 | 6.7 | 228.8 | 90 | 5.4 | 188.5 | 5.1 | 182
110 | 12.3 | 491.4 | 10 | 408.2 | 8.1 | 339.3 | 110 | 6.6 | 280.8 | 6.3 | 230.1
125 | 14 | 621.4 | 11.4 | 530.4 | 9.2 | 438.1 | 125 | 7.4 | 357.5 | 7.1 | 345.8
140 | 15.7 | 795.6 | 12.7 | 660.4 | 10.3 | 548.6 | 140 | 8.3 | 449.8 | 8 | 435.5
160 | 17.9 | 1012.7 | 14.6 | 867.1 | 11.8 | 715 | 160 | 9.5 | 586.3 | 9.1 | 565.5
180 | 20.1 | 1313 | 16.4 | 1095.9 | 13.3 | 907.4 | 180 | 10.7 | 742.3 | 10.2 | 711.1
200 | 22.4 | 1625 | 18.2 | 1352 | 14.7 | 1112.8 | 200 | 11.9 | 915.2 | 11.4 | 881.4
225 | 25.2 | 2054 | 20.5 | 1716 | 16.6 | 1417 | 225 | 13.4 | 1206.9 | 12.8 | 1111.5
250 | 27.9 | 2522 | 22.7 | 2106 | 18.4 | 1876 | 250 | 14.8 | 1485 | 14.2 | 1431
280 | 31.3 | 3172 | 25.4 | 2842 | 20.6 | 2268 | 280 | 16.6 | 1932 | 15.9 | 1848
315 | 35.2 | 4004 | 28.6 | 3598 | 23.2 | 2769 | 315 | 18.7 | 2436 | 17.9 | 2338
355 | 39.7 | 5096 | 32.2 | 4564 | 26.1 | 3780 | 355 | 21.1 | 3108 | 20.1 | 2968
400 | 44.7 | 6958 | 36.3 | 5796 | 29.4 | 4788 | 400 | 23.7 | 3920 | 22.7 | 3766
450 | 50.3 | 8806 | 40.9 | 7336 | 33.1 | 6062 | 450 | 26.7 | 4970 | 25.5 | 4760
500 | 55.8 | 10850 | 45.4 | 9058 | 36.8 | 7490 | 500 | 29.7 | 6146 | 28.3 | 5880

## Электросварные фитинги
ООО «Техстройком» E-mail: snab-tsk@mail.ru Сайт: https://tehstroykom.ru/
№ п/п | Наименование | Размер | шт. в коробке | Цена с НДС
1 | Муфта ПЭ100 э/с SDR 11 | 20 | 200 | 226.512
2 |  | 25 | 200 | 226.512
3 |  | 32 | 180 | 226.512
4 |  | 40 | 120 | 264.528
5 |  | 50 | 90 | 426.096
6 |  | 63 | 50 | 491.04
7 |  | 75 | 30 | 746.064
8 |  | 90 | 20 | 945.648
9 |  | 110 | 14 | 1078.704
10 |  | 125 | 20 | 1766.16
11 |  | 140 | 14 | 2035.44
12 |  | 160 | 12 | 2128.896
13 |  | 180 | 6 | 3405.6
14 |  | 200 | 4 | 4349.664
15 |  | 225 | 4 | 4732.992
16 |  | 250 | 2 | 6766.848
17 |  | 280 | 1 | 9907.92
18 |  | 315 | 1 | 11487.168
35 | Переход ПЭ100 э/с SDR 11 | 25/20 | 250 | 356.4
36 |  | 32/20 | 200 | 372.24
37 |  | 32/25 | 200 | 372.24
38 |  | 40/25 | 120 | 462.528
39 |  | 40/32 | 120 | 521.136
41 |  | 50/32 | 100 | 671.616
42 |  | 50/40 | 90 | 704.88
43 |  | 63/32 | 50 | 576.576
44 |  | 63/40 | 50 | 660.528
45 |  | 63/50 | 50 | 619.344
46 |  | 75/63 | 30 | 784.08
47 |  | 90/63 | 20 | 1072.368
48 |  | 90/75 | 20 | 1275.12
49 |  | 110/63 | 14 | 1474.704
50 |  | 110/75 | 10 | 1522.224
51 |  | 110/90 | 10 | 1509.552
52 |  | 125/63 | 6 | 2105.136
53 |  | 125/90 | 6 | 2135.232
54 |  | 125/110 | 6 | 2258.784
55 |  | 160/110 | 8 | 2927.232
57 |  | 200/160 | 2 | 4631.616
58 |  | 225/160 | 1 | 5544
60 |  | 225/200 | 1 | 6784.272
61 |  | 315/250 | 1 | 10487.664
62 | Тройник ПЭ100 э/с SDR 11 | 20/20 | 150 | 782.496
63 |  | 25/25 | 140 | 630.432
65 |  | 32/32 | 100 | 630.432
67 |  | 32/25 | 100 | 665.28
68 |  | 40/40 | 60 | 712.8
71 |  | 50/50 | 30 | 855.36
74 |  | 63/63 | 20 | 1020.096
75 |  | 63/32 | 20 | 706.464
76 |  | 63/40 | 20 | 730.224
77 |  | 63/50 | 20 | 842.688
78 |  | 75/75 | 12 | 1604.592
79 |  | 75/63 | 12 | 1142.064
80 |  | 90/90 | 12 | 1734.48
81 |  | 90/63 | 12 | 1512.72
82 |  | 110/63 | 10 | 2290.464
83 |  | 110/90 | 10 | 2420.352
84 |  | 110/110 | 10 | 2827.44
85 |  | 125/125 | 6 | 3860.208
86 |  | 125/90 | 6 | 2851.2
87 |  | 125/110 | 6 | 2962.08
88 |  | 160/63 | 3 | 4951.584
89 |  | 160/90 | 3 | 4953.168
90 |  | 160/110 | 3 | 5138.496
91 |  | 160/125 | 3 | 5220.864
92 |  | 160/160 | 3 | 6118.992
93 |  | 180/180 | 1 | 10429.056
95 | Отвод ПЭ100 э/с 90° SDR 11 | 25 | 150 | 606.672
96 |  | 32 | 120 | 630.432
97 |  | 40 | 60 | 923.472
98 |  | 50 | 40 | 948.816
99 |  | 63 | 25 | 1020.096
100 |  | 75 | 15 | 1564.992
101 |  | 90 | 12 | 1580.832
102 |  | 110 | 8 | 2315.808
103 |  | 125 | 10 | 4359.168
104 |  | 160 | 4 | 5073.552
303 |  | 180 | 1 | 7674.48
304 |  | 200 | 1 | 8898.912
305 |  | 225 | 1 | 16866.432
306 |  | 250 | 1 | 13913.856
307 |  | 315 | 1 | 28022.544
308 |  | 350 | 1 | 46721.664
105 |  | 400 | 1 | 53613.648
106 | Отвод ПЭ100 э/с 45° SDR 11 | 50 | 1 | 948.816
107 |  | 63 | 1 | 1020.096
108 |  | 75 | 1 | 1568.16
109 |  | 90 | 1 | 1580.832
110 |  | 110 | 1 | 2269.872
111 |  | 125 | 1 | 4359.168
112 |  | 160 | 1 | 5357.088
113 |  | 200 | 1 | 8399.952
114 |  | 225 | 1 | 11821.392
115 |  | 250 | 1 | 13912.272
116 |  | 315 | 1 | 21083.04
117 |  | 355 | 1 | 37623.168
125 | Седелочный отвод ПЭ 100 | 63/25 | 1 | 2561.328
126 |  | 63/32 | 20 | 2635.776
137 |  | 90/25 | 1 | 3228.192
138 |  | 90/32 | 12 | 3228.192
139 |  | 90/40 | 1 | 3318.48
141 |  | 90/63 | 12 | 4215.024
143 |  | 110/25 | 10 | 3201.264
144 |  | 110/32 | 10 | 3320.064
145 |  | 110/40 | 10 | 3510.144
146 |  | 110/50 | 1 | 3674.88
147 |  | 110/63 | 10 | 4490.64
161 |  | 160/32 | 1 | 4615.776
164 |  | 160/50 | 1 | 5718.24
165 |  | 160/63 | 6 | 5718.24
176 |  | 200/63 | 1 | 6836.544
177 |  | 200/90 | 4 | 7040.88
187 |  | 250/63 | 1 | 7357.68
194 |  | 315/63 | 1 | 10200.96
195 |  | 315/90 | 1 | 10440.144
196 | Накладной уход | 63/32 | 30 | 1918.224
198 |  | 90/63 | 20 | 2163.744
199 |  | 110/32 | 18 | 2273.04
200 |  | 110/63 | 18 | 2401.344
201 |  | 160/63 | 10 | 3266.208
202 |  | 160/90 | 10 | 3524.4
203 |  | 200/63 | 6 | 3907.728
204 |  | 225/63 | 5 | 4319.568
206 |  | 250/63 | 1 | 4650.624
207 |  | 250/90 | 1 | 4854.96
208 |  | 315/63 | 2 | 5925.744
209 |  | 315/90 | 2 | 5925.744
244 | Кран шаровой ПЭ | 32 | 1 | 9852.48
245 |  | 40 | 1 | 10392.624
246 |  | 50 | 1 | 14129.28
247 |  | 63 | 1 | 18695.952
249 |  | 90 | 1 | 29324.592
250 |  | 110 | 1 | 39997.584
251 |  | 125 | 1 | 51007.968
252 |  | 160 | 1 | 86649.552
254 |  | 200 | 1 | 132422.4
255 |  | 225 | 1 | 173904.192
256 |  | 250 | 1 | 226512
257 |  | 315 | 1 | 322062.048
258 |  | 400 | 1 | по запросу
280 | Фланец с ПП покрытием |  |  | по запросу
281 |  | 20 PN 10/16 | 85 | по запросу
282 |  | 25 PN 10/16 | 68 | по запросу
283 |  | 32 PN 10/16 | 52 | по запросу
284 |  | 40 PN 10/16 | 20 | по запросу
285 |  | 50 PN 10/16 | 15 | по запросу
286 |  | 63 PN 10/16 | 15 | по запросу
287 |  | 75 PN 10/16 | 15 | по запросу
288 |  | 90 PN 10/16 | 10 | по запросу
289 |  | 110 PN 10/16 | 10 | по запросу
290 |  | 125 PN 10/16 | 10 | по запросу
291 |  | 140 PN 10/16 | 6 | по запросу
292 |  | 160 PN 10/16 | 6 | по запросу
293 |  | 180 PN 10/16 | 6 | по запросу
294 |  | 200 PN 10 | 4 | по запросу
295 |  | 225 PN 10 | 4 | по запросу
296 |  | 250 PN 10 | 2 | по запросу
297 |  | 280 PN 10 | 2 | по запросу
298 |  | 315 PN 10 | 2 | по запросу
299 |  | 355 PN 10 | 1 | по запросу
300 |  | 400 PN 10 | 1 | по запросу
301 |  | 450 PN 10 | 1 | по запросу
302 |  | 500 PN 10 | 1 | по запросу
303 |  | 560 PN 10 | 1 | по запросу
304 |  | 630 PN 10 | 1 | по запросу
305 |  | 710 PN 10 | 1 | по запросу
306 |  | 800 PN 10 | 1 | по запросу
307 |  | 900 PN 10 | 1 | по запросу
308 |  | 1000 PN 10 | 1 | по запросу

## Литые фитинги
ООО «Техстройком» E-mail: snab-tsk@mail.ru Сайт: https://tehstroykom.ru/
№ п/п | Наименование | Размер | SDR 17 Цена с НДС | SDR 11 Цена с НДС
1 | Втулка ПЭ под фланец | 20 |  | 138.6
2 |  | 25 |  | 138.6
3 |  | 32 |  | 165
4 |  | 40 |  | 145.2
5 |  | 50 | 112.2 | 125.4
6 |  | 63 | 126.72 | 133.32
7 |  | 75 |  | 324.72
8 |  | 90 | 293.04 | 353.76
9 |  | 110 | 415.8 | 480.48
10 |  | 125 | 727.32 | 898.92
11 |  | 140 | 825 | 1195.92
12 |  | 160 | 897.6 | 1173.48
13 |  | 180 | 1293.6 | 1921.92
14 |  | 200 | 1954.92 | 2327.16
15 |  | 225 | 1774.08 | 2255.88
16 |  | 250 | 2818.2 | 3432
17 |  | 280 | 2835.36 | 3681.48
18 |  | 315 | 3894 | 5224.56
19 |  | 355 | 5979.6 | 7722
20 |  | 400 | 7473.84 | 8995.8
21 |  | 450 | 10428 | 13266
22 |  | 500 | 13464 | 16896
23 |  | 560 | 19239 | 22277.64
24 |  | 630 | 20961.6 | 30171.24
25 |  | 710 | 35201.76
26 |  | 800 | 47133.24
27 |  | 900 | 65911.56
28 |  | 1000 | 82849.8
29 |  | 1200 | 131527.44
30 | Отвод ПЭ100 90° литой | 50 |  | 150.48
31 |  | 63 | 175.56 | 198
32 |  | 75 | 297 | 401.28
33 |  | 90 | 448.8 | 586.08
34 |  | 110 | 673.2 | 814.44
35 |  | 125 | 1182.72 | 2188.56
36 |  | 140 | 1386 | 2015.64
37 |  | 160 | 1656.6 | 2142.36
38 |  | 180 | 2655.84 | 3899.28
39 |  | 200 | 3144.24 | 4185.72
40 |  | 225 | 4804.8 | 6072
41 |  | 250 | 5229.84 | 7168.92
42 |  | 280 | 7920 | 11072.16
43 |  | 315 | 10742.16 | 14282.4
44 |  | 355 | 19208.64 | 27664.56
45 |  | 400
46 |  | 450
47 |  | 500
48 |  | 560
49 |  | 630
50 | Отвод ПЭ100 45° литой | 63 | 149.16 | 175.56
51 |  | 75 | 275.88 | 347.16
52 |  | 90 | 368.28 | 491.04
53 |  | 110 | 572.88 | 673.2
54 |  | 125 | 822.36 | 1133.88
55 |  | 160 | 1576.08 | 1973.4
56 |  | 180 | 2467.08 | 2919.84
57 |  | 200 | 2733.72 | 3644.52
58 |  | 225 | 3257.76 | 4606.8
59 |  | 250 | 4436.52 | 5922.84
60 |  | 280 | 6684.48 | 8746.32
61 |  | 315 | 8132.52 | 10822.68
62 |  | 355 | 12743.28 | 17368.56
63 |  | 400 | 16896 | 25390.2
64 |  | 450
65 |  | 500
66 |  | 560
67 |  | 630
68 | Тройник ПЭ100 литой | 50 |  | 245.52
69 |  | 63 | 246.84 | 295.68
70 |  | 75 | 741.84 | 1040.16
71 |  | 90 | 562.32 | 765.6
72 |  | 110 | 916.08 | 1124.64
73 |  | 125 | 1916.64 | 2199.12
74 |  | 140 | 2189.88 | 2628.12
75 |  | 160 | 2155.56 | 2919.84
76 |  | 180 | 4620 | 6577.56
77 |  | 200 | 3776.52 | 5153.28
78 |  | 225 | 5974.32 | 7343.16
79 |  | 250 | 8589.24 | 12689.16
80 |  | 280 | 11903.76 | 16045.92
81 |  | 315 | 14630.88 | 18074.76
82 |  | 355 | 20295 | 32384.88
83 |  | 400 | 27704.16 | 33506.88
84 |  | 450
85 |  | 500
86 |  | 560
87 |  | 630
88 | Тройник редукциооный ПЭ100 литой | 50х32 |  | 243.936
89 |  | 63х25 |  | 285.12
90 |  | 63х32 |  | 307.296
91 |  | 63х40 |  | 326.304
92 |  | 63х50 |  | 367.488
93 |  | 75х32 |  | 576.576
94 |  | 75х40 |  | 584.496
95 |  | 75х50 |  | 605.088
96 |  | 75х63 |  | 666.864
97 |  | 90х32 |  | 738.144
98 |  | 90х40 |  | 757.152
99 |  | 90х50 | 597.168 | 833.184
100 |  | 90х63 | 532.224 | 758.736
101 |  | 90х75 | 584.496 | 831.6
102 |  | 110х32 |  | 855.36
103 |  | 110х40 |  | 923.472
104 |  | 110х50 | 738.144 | 975.744
105 |  | 110х63 | 782.496 | 1031.184
106 |  | 110х75 | 872.784 | 1149.984
107 |  | 110х90 | 940.896 | 1290.96
108 |  | 125х63 |  | 2168.496
109 |  | 125х75 | 1750.32 | 2242.944
110 |  | 125х90 | 1805.76 | 2312.64
111 |  | 125х110 | 1986.336 | 2478.96
112 |  | 140х90 |  | 2917.728
113 |  | 140х110 | 2276.208 | 2938.32
114 |  | 140х125 | 2656.368 | 3228.192
115 |  | 160х63 | 2027.52 | 2757.744
116 |  | 160х75 | 2250.864 | 2995.344
117 |  | 160х90 | 2067.12 | 2770.416
118 |  | 160х110 | 2309.472 | 2995.344
119 |  | 160х125 | 2985.84 | 3481.632
120 |  | 160х140 | 3404.016 | 3779.424
121 |  | 200х63 | 2946.24 | 4026.528
122 |  | 200х75 | 3036.528 | 4241.952
123 |  | 200х90 | 3511.728 | 4622.112
124 |  | 200х110 | 3659.04 | 4929.408
126 |  | 200х160 | 4622.112 | 6343.92
127 |  | 225х90 | 5776.848 | 6150.672
128 |  | 225х110 | 4791.6 | 6366.096
129 |  | 225х160 | 5471.136 | 7663.392
130 |  | 225х180 | 6999.696 | 9454.896
131 |  | 250х90 | 5878.224 | 7962.768
132 |  | 250х125 |  | 8824.464
133 |  | 250х160 | 6286.896 | 8602.704
134 |  | 250х180 |  | 10489.248
135 |  | 250х200 | 6546.672 | 9323.424
136 |  | 315х90 | 11484 | 13592.304
137 |  | 315х110 | 10649.232 | 14091.264
138 |  | 315х160 | 11563.2 | 14522.112
139 |  | 315х200 | 11880 | 15444
140 |  | 315х225 | 13818.816 | 17862.768
141 |  | 315х250 | 12459.744 | 15518.448
147 |  | 355х250 | 22370.832
148 |  | 355х315 | 26392.608
149 |  | 400х355 |  | 57347.136
150 |  | 500х315 | 64164.672 | 131961.456
151 |  | 560х355 |  | 154422.576
152 |  | 630х500 | 115532.208 | 225862.56
154 | Переход редукционный ПЭ100 литой | 63х25 |  | 120.384
155 |  | 63х32 |  | 137.808
156 |  | 63х40 |  | 164.736
157 |  | 63х50 |  | 188.496
158 |  | 75х32 |  | 313.632
159 |  | 75х40 |  | 340.56
160 |  | 75х50 |  | 340.56
161 |  | 75х63 |  | 359.568
162 |  | 90х32 |  | 326.304
163 |  | 90х40 |  | 375.408
164 |  | 90х50 | 310.464 | 389.664
165 |  | 90х63 | 310.464 | 362.736
166 |  | 90х75 | 348.48 | 449.856
168 |  | 110х40 |  | 505.296
169 |  | 110х50 |  | 541.728
170 |  | 110х63 | 375.408 | 498.96
171 |  | 110х75 | 419.76 | 567.072
172 |  | 110х90 | 456.192 | 670.032
173 |  | 125х63 |  | 717.552
174 |  | 125х75 |  | 717.552
175 |  | 125х90 | 548.064 | 782.496
176 |  | 125х110 | 619.344 | 855.36
177 |  | 140х90 |  | 1655.28
178 |  | 140х110 | 1111.968 | 1823.184
180 |  | 160х63 | 738.144 | 1031.184
181 |  | 160х75 | 883.872 | 1031.184
182 |  | 160х90 | 920.304 | 1161.072
183 |  | 160х110 | 969.408 | 1398.672
184 |  | 160х125 | 1077.12 | 1490.544
186 |  | 200х63 |  | 1829.52
188 |  | 200х90 | 1382.832 | 1983.168
189 |  | 200х110 | 1468.368 | 2060.784
101 |  | 200х160 | 1750.32 | 2480.544
192 |  | 225х90 |  | 2819.52
193 |  | 225х110 | 2087.712 | 2651.616
194 |  | 225х160 | 2209.68 | 3052.368
195 |  | 225х180 | 2540.736 | 3245.616
196 |  | 250х90 | 2412.432 | 3017.52
197 |  | 250х110 | 2385.504 | 3155.328
198 |  | 250х160 | 2786.256 | 3801.6
199 |  | 250х180 | 3334.32 | 4473.216
200 |  | 250х200 | 2946.24 | 3937.824
201 |  | 315х90 | 4132.656 | 5371.344
202 |  | 315х110 | 5111.568 | 6719.328
203 |  | 315х160 | 5396.688 | 6172.848
204 |  | 315х200 | 5461.632 | 6125.328
205 |  | 315х225 | 6088.896 | 6853.968
206 |  | 315х250 | 6111.072 | 6869.808
207 |  | 355х90 |  | 8713.584
210 |  | 355х200 | 7436.88
212 |  | 355х250 | 8103.744
213 |  | 355х315 | 9016.128
214 |  | 400х355 | 12434.4 | 13950.288
215 |  | 500х400 | 16248.672
216 |  | 560х500 | 25735.248
217 |  | 630х500 | 29706.336
218 | Заглушка ПЭ100 литая | 63 | 80.52 | 108.24
219 |  | 75 |  | 166.32
220 |  | 90 | 215.16 | 254.76
221 |  | 110 | 374.88 | 460.68
222 |  | 125 | 456.72 | 567.6
224 |  | 160 | 689.04 | 934.56
225 |  | 180 | 1477.08 | 1742.4
226 |  | 200 | 1256.64 | 1689.6
227 |  | 225 | 1640.76 | 2152.92
228 |  | 250 | 2313.96 | 2964.72
229 |  | 280 | 3494.04 | 4035.24
230 |  | 315 | 5096.52 | 5702.4
231 |  | 355 | 6721.44
232 |  | 400 | 8297.52 | 11101.2
233 |  | 500 | 15215.64
234 |  | 630 | 23975.16
235 | Крестовина ПЭ100 литая | 63 |  | 984.72
236 |  | 90 |  | 2337.72
237 |  | 110 | 1995.84 | 2666.4
238 |  | 160 |  | 5220.6
239 |  | 200 |  | 6886.44
240 |  | 250 | 8506.08
241 |  | 315 | 15796.44

## НСПС
ООО «Техстройком» E-mail: snab-tsk@mail.ru Сайт: https://tehstroykom.ru/
№ | Наименование изделия | Габаритные размеры изделия, мм |  |  | ПЭ-100
|  | L, м (общая длина) | L1, м (длина ПЭ выпуска) | L2, м (длина ст. выпуска) | Цена
Для газопроводов
1 | 32х25 ГАЗ SDR 11 | 678 | 300 | 280 | 438.6096
2 | 40х32 ГАЗ SDR 11 | 678 | 300 | 280 | 601.2864
3 | 50х40 ГАЗ SDR 11 | 678 | 300 | 280 | 704.2464
4 | 63х57 ГАЗ SDR 11 | 645 | 310 | 270 | 854.568
5 | 75х76 ГАЗ SDR 11 | 600 | 240 | 240 | 1243.7568
6 | 90х89 ГАЗ SDR 11 | 710 | 340 | 280 | 1319.9472
7 | 110х108 ГАЗ SDR 11 | 720 | 360 | 260 | 1857.3984
8 | 125х108 ГАЗ SDR 11 | 720 | 360 | 260 | 2586.3552
9 | 160х159 ГАЗ SDR 11 | 770 | 340 | 280 | 4009.2624
10 | 180х159 ГАЗ SDR 11 | 770 | 360 | 280 | 5586.6096
11 | 200х168 ГАЗ SDR 11 | 700 | 280 | 210 | 8247.096
12 | 225х219 ГАЗ SDR 11 | 775 | 270 | 215 | 9091.368
13 | 250х219 ГАЗ SDR 11 | 810 | 300 | 220 | 11144.3904
14 | 250х273 ГАЗ SDR 11 | 810 | 300 | 220 | 19022.8896
15 | 280х273 ГАЗ SDR 11 | 960 | 320 | 270 | 21467.16
16 | 315х273 ГАЗ SDR 11 | 975 | 300 | 285 | 23318.3808
17 | 315х325 ГАЗ SDR 11 | 1065 | 380 | 285 | 35189.6688
18 | 355х325 ГАЗ SDR 11 | 1075 | 340 | 295 | 44546.6736
19 | 400х377 ГАЗ SDR 11 | 1250 | 400 | 350 | 61893.3744
20 | 400х426 ГАЗ SDR 11 | 1380 | 400 | 350 | 88761.816
21 | 450х426 ГАЗ SDR 11 | 1310 | 420 | 330 | 103415.0832
22 | 500х426 ГАЗ SDR 11 | 1330 | 400 | 350 | 112955.3568
23 | 500х530 ГАЗ SDR 11 | 1480 | 450 | 350 | 143672.4432
24 | 560х530 ГАЗ SDR 11 | 1520 | 480 | 340 | 180282.96
25 | 630х530 ГАЗ SDR 11 | 1440 | 390 | 370 | 256187.1312
26 | 630х630 ГАЗ SDR 11 | 1850 | 680 | 370 | 296440.3728
Для водопроводов
1 | 32х25 ВОДА SDR 11 | 678 | 300 | 280 | 422.136
2 | 40х32 ВОДА SDR 11 | 678 | 300 | 280 | 578.6352
3 | 50х40 ВОДА SDR 11 | 678 | 300 | 280 | 681.5952
4 | 63х57 ВОДА SDR 11 | 645 | 265 | 270 | 823.68
5 | 63х57 ВОДА SDR 17 | 645 | 265 | 270 | 763.9632
6 | 75х76 ГАЗ SDR 11 |  |  |  | 1229.3424
7 | 75х76 ГАЗ SDR 17 |  |  |  | 1103.7312
8 | 90х89 ВОДА SDR 11 | 710 | 290 | 270 | 1371.4272
9 | 90х89 ВОДА SDR 17 | 710 | 290 | 270 | 1221.1056
10 | 110х108 ВОДА SDR 11 | 690 | 250 | 250 | 1816.2144
11 | 110х108 ВОДА SDR 17 | 690 | 250 | 250 | 1604.1168
12 | 125х108 ВОДА SDR 11 | 690 | 250 | 250 | 2532.816
13 | 160х159 ВОДА SDR 11 | 800 | 250 | 280 | 3760.0992
14 | 160х159 ВОДА SDR 17 | 800 | 250 | 280 | 3286.4832
15 | 180х159 ВОДА SDR 11 | 800 | 250 | 280 | 5485.7088
16 | 200х168 ВОДА SDR 11 | 700 | 280 | 210 | 7535.2184
17 | 200х219 ВОДА SDR 11 | 830 | 290 | 210 | 8412.1987
18 | 200х219 ВОДА SDR 17 | 800 | 300 | 210 | 6842.7216
19 | 225х219 ВОДА SDR 11 | 775 | 270 | 215 | 8395.3584
20 | 225х219 ВОДА SDR 17 | 765 | 260 | 215 | 7334.8704
21 | 250х219 ВОДА SDR 11 | 775 | 300 | 215 | 10281.5856
22 | 250х273 ВОДА SDR 11 | 940 | 350 | 270 | 15258.672
23 | 250х273 ВОДА SDR 17 | 940 | 350 | 270 | 13722.5088
24 | 280х273 ВОДА SDR 11 | 890 | 300 | 250 | 16043.2272
25 | 280х273 ВОДА SDR 17 | 890 | 300 | 250 | 14418.5184
26 | 315х273 ВОДА SDR 11 | 870 | 300 | 250 | 19519.1568
27 | 315х325 ВОДА SDR 11 | 970 | 300 | 270 | 26302.1616
28 | 315х325 ВОДА SDR 17 | 950 | 300 | 270 | 23425.4592
29 | 355х325 ВОДА SDR 11 | 950 | 300 | 270 | 34590.4416
30 | 355х325 ВОДА SDR 17 | 890 | 290 | 270 | 30410.2656
31 | 400х377 ВОДА SDR 11 | 1100 | 350 | 320 | 46733.544
32 | 400х377 ВОДА SDR 17 | 1050 | 350 | 320 | 43387.344
33 | 400х426 ВОДА SDR 11 | 1300 | 400 | 320 | 59844.4704
34 | 400х426 ВОДА SDR 17 | 1220 | 370 | 320 | 54126.072
35 | 450х426 ВОДА SDR 11 | 1220 | 420 | 320 | 68766.984
36 | 450х426 ВОДА SDR 17 | 1220 | 420 | 320 | 60709.3344
37 | 500х426 ВОДА SDR 11 | 1150 | 350 | 320 | 70822.0656
38 | 500х530 ВОДА SDR 11 | 1370 | 430 | 300 | 91819.728
39 | 500х530 ВОДА SDR 17 | 1330 | 390 | 300 | 76260.4128
40 | 560х530 ВОДА SDR 11 | 1280 | 400 | 300 | 106882.776
41 | 560х530 ВОДА SDR 17 | 1280 | 400 | 300 | 87042.384
42 | 630х530 ВОДА SDR 11 | 1200 | 370 | 300 | 130584.168
43 | 630х630 ВОДА SDR 11 | 1480 | 540 | 300 | 163990.5696
44 | 630х630 ВОДА SDR 17 | 1370 | 460 | 300 | 128728.8288
45 | 710х630 ВОДА SDR 11 | 1370 | 430 | 300 | 197090.1504
46 | 710х720 ВОДА SDR 11 | 1620 | 540 | 300 | 280080.0288
47 | 710х720 ВОДА SDR 17 | 1480 | 400 | 300 | 195737.256
48 | 800х820 ВОДА SDR 11 | 1580 | 450 | 300 | 524224.9584
49 | 800х820 ВОДА SDR 17 | 1580 | 450 | 300 | 357907.4928
50 | 900х820 ВОДА SDR 11 | 1480 | 450 | 300 | 542908.08
51 | 900х820 ВОДА SDR 17 | 1480 | 450 | 300 | 378180.3168
52 | 1000х1020 ВОДА SDR 17 | 2000 | 600 | 350 | 523967.5584

## Фланцы расточенные
ООО «Техстройком» E-mail: snab-tsk@mail.ru Сайт: https://tehstroykom.ru/
Фланцы под втулку Ру 10
Фланец под втулку ДУ 40 Ру 10 | 270.8492
Фланец под втулку ДУ 50 Ру 10 | 367.1511
Фланец под втулку ДУ 63 Ру 10 | 445.3964
Фланец под втулку ДУ 75 Ру 10 | 593.8618
Фланец под втулку ДУ 90 Ру 10 | 672.1072
Фланец под втулку ДУ 110 Ру 10 | 758.3776
Фланец под втулку ДУ 125 Ру 10 | 758.3776
Фланец под втулку ДУ 140 Ру 10 | 1187.7237
Фланец под втулку ДУ 160 Ру 10 | 1354.2458
Фланец под втулку ДУ 180 Ру 10 | 1356.252
Фланец под втулку ДУ 200 Ру 10 | 2016.3214
Фланец под втулку ДУ 225 Ру 10 | 1739.4534
Фланец под втулку ДУ 250 Ру 10 | 2684.416
Фланец под втулку ДУ 280 Ру 10 | 2684.416
Фланец под втулку ДУ 315 Ру 10 | 3065.6111
Фланец под втулку ДУ 355 Ру 10 | 3996.5297
Фланец под втулку ДУ 400 Ру 10 | 5418.9893
Фланец под втулку ДУ 500 Ру 10 | 7367.0969
Фланец под втулку ДУ 560 Ру 10 | 9720.475
Фланец под втулку ДУ 630 Ру 10 | 9429.563
Фланец под втулку ДУ 800 Ру 10 | 18977.4971
Фланец под втулку ДУ 1000 Ру 10 | 28118.1544
Фланец под втулку ДУ 1200 Ру 10 | 42854.3544
Фланцы под втулку Ру 16
Фланец под втулку ДУ 40 Ру 16 | 401.258
Фланец под втулку ДУ 50 Ру 16 | 401.258
Фланец под втулку ДУ 63 Ру 16 | 561.7612
Фланец под втулку ДУ 90 Ру 16 | 742.3273
Фланец под втулку ДУ 110 Ру 16 | 971.0444
Фланец под втулку ДУ 160 Ру 16 | 1641.1452
Фланец под втулку ДУ 225 Ру 16 | 2403.5354
Фланец под втулку ДУ 250 Ру 16 | 3725.6805
Фланец под втулку ДУ 280 Ру 16 | 3761.7938
Фланец под втулку ДУ 315 Ру 16 | 4470.0141
Фланец под втулку ДУ 355 Ру 16 | 6010.8448
Фланец под втулку ДУ 400 Ру 16 | 8083.3424

## Цокольные вводы
ООО «Техстройком» E-mail: snab-tsk@mail.ru Сайт: https://tehstroykom.ru/
№ | Наименование товара | Размер | Цена с НДС
1 | ЦВ-Г 32x25 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262) без футляра | 1м х 2м | 1 750,00р.
2 | ЦВ-Г 32x25 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262) без футляра | 1,5м х 2м | 2 030,00р.
3 | ЦВ-Г 32x25 ПЭ100 SDR11 ( стать ГОСТ 3262) без футляра | 2м х 2м | 2 300,00р.
4 | ЦВ-Г 32x32 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 8732) без футляра | 1м х 2м | 2 700,00р.
5 | ЦВ-Г 32x32 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 8732) без футляра | 1,5м х 2м | 3 100,00р.
6 | ЦВ-Г 32x32 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 8732) без футляра | 2м х 2м | 3 500,00р.
7 | ЦВ-Г 40x32 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262) без футляра | 1м х 2м | 2 240,00р.
8 | ЦВ-Г 40x32 ПЭ100 SDR11 ( стал1 ГОСТ 3262) без футляра | 1,5м х 2м | 2 570,00р.
9 | ЦВ-Г 40x32 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262) без футляра | 2м х 2м | 3 165,00р.
10 | ЦВ-Г 63x57 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1м х 2м | 3 330,00р.
11 | ЦВ-Г 63x57 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1,5м х 2м | 3 670,00р.
12 | ЦВ-Г 63x57 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра | 2м х 2м | 4 130,00р.
13 | ЦВ-Г 90x89 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1м х 2м | 7 369,00р.
14 | ЦВ-Г 90x89 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1,5м х 2м | 8 036,00р.
15 | ЦВ-Г 90x89 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра | 2м х 2м | 7 980,00р.
16 | ЦВ-Г 110x108 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1м х 2м | 9 552,00р.
17 | ЦВ-Г 110x108 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1,5м х 2м | 10 300,00р.
18 | ЦВ-Г 110x108 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 2м х 2м | 10 105,00р.
19 | ЦВ-Г 160x159 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1м х 2м | 17 686,00р.
20 | ЦВ-Г 160x159 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1,5м х 2м | 19 460,00р.
21 | ЦВ-Г 160x159 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 2м х 2м | 19 250,00р.
22 | ЦВ-Г 225x219 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1м х 2м | 31 650,00р.
23 | ЦВ-Г 225x219 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1,5м х 2м | 33 021,00р.
24 | ЦВ-Г 225x219 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 2м х 2м | 33 509,00р.
25 | ЦВ-Г 315x273 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1,5м х 2м | 55 631,00р.
26 | ЦВ-Г 315x273 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) без футляра | 2м х 2м | 62 707,00р.
27 | ЦВ-Г 315x325 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра | 1,5м х 2м | 76 791,00р.
28 | ЦВ-Г 315x325 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) без футляра | 2м х 2м | 79 577,00р.
29 | ЦВ-В 32x25 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 3262) | L=2,7 м | 2 200,00р.
30 | ЦВ-В 63x57 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) | L=2,7 м | 4 010,00р.
31 | ЦВ-В 90x89 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) | L=2,7 м | 8 113,00р.
32 | ЦВ-В 110x108 ПЭ100 SDR11 (сталь ГОСТ 10705) | L=2,7 м | 9 273,00р.
33 | ЦВ-В 160x159 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) | L=2,7 м | 16 820,00р.
34 | ЦВ-В 225x219 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) | L=2,7 м | 37 766,00р.
35 | ЦВ-В 315x273 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) | L=2,7 м | 67 444,00р.
36 | ЦВ-В 315x325 ПЭ100 SDR11 ( сталь ГОСТ 10705) | L=2,7 м | 80 344,00р.

## Сегментные фитинги
ООО «Техстройком» E-mail: snab-tsk@mail.ru Сайт: https://tehstroykom.ru/
Тройник сварной редукционный ПЭ100
Диаметр, мм | SDR 11 PN 16 | SDR 13,6 PN 12,5 | SDR 17 PN 10 | SDR 21 PN 8
315 х 110 | 12 899,90р. | 11 661,00р. | 10 114,00р. | 9 214,40р.
315 х 160 | 13 065,00р. | 11 827,40р. | 9 891,70р. | 8 992,10р.
315 х 225 | 11 581,70р. | 10 344,10р. | 8 767,20р. | 7 866,30р.
400 х 110 | 22 610,90р. | 20 220,20р. | 17 174,30р. | 15 481,70р.
400 х 160 | 22 776,00р. | 20 386,60р. | 16 952,00р. | 15 259,40р.
400 х 225 | 21 292,70р. | 18 903,30р. | 15 826,20р. | 14 133,60р.
400 х 315 | 19 896,50р. | 17 505,80р. | 14 602,90р. | 12 910,30р.
500 х 110 | 37 997,70р. | 33 876,70р. | 29 355,30р. | 26 374,40р.
500 х 160 | 38 162,80р. | 34 043,10р. | 29 133,00р. | 26 152,10р.
500 х 225 | 36 679,50р. | 32 558,50р. | 28 007,20р. | 25 026,30р.
500 х 315 | 35 284,60р. | 31 162,30р. | 26 783,90р. | 23 803,00р.
500 х 400 | 33 256,60р. | 29 134,30р. | 25 321,40р. | 22 340,50р.
630 х 225 | 85 979,40р. | 75 257,00р. | 61 115,60р. | 53 396,20р.
630 х 315 | 84 583,20р. | 73 859,50р. | 59 891,00р. | 52 172,90р.
630 х 400 | 82 899,70р. | 72 176,00р. | 58 428,50р. | 50 710,40р.
630 х 500 | 80 912,00р. | 70 189,60р. | 55 875,30р. | 48 157,20р.
Тройник сварной равнопроходной ПЭ100
Диаметр, мм | SDR 11 PN 16 | SDR 13,6 PN 12,5 | SDR 17 PN 10 | SDR 21 PN 8
50 | 300,30р. | 278,20р. | 260,00р. | 245,70р.
63 | 418,60р. | 384,80р. | 356,20р. | 330,20р.
75 | 741,00р. | 665,60р. | 594,10р. | 531,70р.
90 | 880,10р. | 790,40р. | 713,70р. | 646,10р.
110 | 1 116,70р. | 1 001,00р. | 903,50р. | 817,70р.
160 | 2 117,70р. | 1 856,40р. | 1 682,20р. | 1 456,00р.
180 | 2 589,60р. | 2 265,90р. | 1 981,20р. | 1 745,90р.
200 | 3 107,00р. | 2 697,50р. | 2 355,60р. | 2 072,20р.
225 | 3 832,40р. | 3 317,60р. | 2 879,50р. | 2 510,30р.
250 | 4 797,00р. | 4 170,40р. | 3 633,50р. | 3 168,10р.
280 | 6 587,10р. | 5 677,10р. | 4 898,40р. | 4 248,40р.
315 | 8 708,70р. | 7 471,10р. | 6 373,90р. | 5 473,00р.
355 | 12 485,20р. | 10 626,20р. | 9 032,40р. | 7 640,10р.
400 | 15 616,90р. | 13 227,50р. | 11 169,60р. | 9 477,00р.
450 | 20 785,70р. | 17 634,50р. | 14 933,10р. | 12 681,50р.
500 | 26 738,40р. | 22 617,40р. | 19 085,30р. | 16 105,70р.
560 | 48 088,30р. | 40 398,80р. | 33 706,40р. | 28 064,40р.
630 | 65 613,60р. | 54 891,20р. | 45 935,50р. | 38 217,40р.
Крестовина сварная ПЭ100
Диаметр, мм | SDR 11 PN 16 | SDR 13,6 PN 12,5 | SDR 17 PN 10 | SDR 21 PN 8
50 | 450,45р. | 417,30р. | 390,00р. | 368,55р.
63 | 627,90р. | 577,20р. | 534,30р. | 495,30р.
75 | 1 111,50р. | 998,40р. | 891,15р. | 797,55р.
90 | 1 320,15р. | 1 185,60р. | 1 070,55р. | 969,15р.
110 | 1 675,05р. | 1 501,50р. | 1 355,25р. | 1 226,55р.
160 | 3 176,55р. | 2 784,60р. | 2 523,30р. | 2 184,00р.
180 | 3 884,40р. | 3 398,85р. | 2 971,80р. | 2 618,85р.
200 | 4 660,50р. | 4 046,25р. | 3 533,40р. | 3 108,30р.
225 | 5 748,60р. | 4 976,40р. | 4 319,25р. | 3 765,45р.
250 | 7 195,50р. | 6 255,60р. | 5 450,25р. | 4 752,15р.
280 | 9 880,65р. | 8 515,65р. | 7 347,60р. | 6 372,60р.
315 | 13 063,05р. | 11 206,65р. | 9 560,85р. | 8 209,50р.
355 | 18 727,80р. | 15 939,30р. | 13 548,60р. | 11 460,15р.
400 | 23 425,35р. | 19 841,25р. | 16 754,40р. | 14 215,50р.
450 | 31 178,55р. | 26 451,75р. | 22 399,65р. | 19 022,25р.
500 | 40 107,60р. | 33 926,10р. | 28 627,95р. | 24 158,55р.
560 | 64 132,45р. | 57 598,20р. | 46 559,60р. | 39 096,60р.
630 | 84 420,40р. | 73 336,80р. | 63 903,25р. | 52 326,10р.
Переход сварной ПЭ100
Диаметр, мм | SDR 11 PN 16 | SDR 13,6 PN 12,5 | SDR 17 PN 10 | SDR 21 PN 8
250 х 110 | 4 296,50р. | 4 175,60р. | 3 848,00р. | 3 758,30р.
250 х 160 | 4 559,10р. | 4 559,10р. | 3 844,10р. | 3 754,40р.
250 х 225 | 3 078,40р. | 2 857,40р. | 2 571,40р. | 2 410,20р.
280 х 110 | 4 790,50р. | 4 638,40р. | 4 230,20р. | 4 122,30р.
280 х 160 | 4 955,60р. | 4 803,50р. | 4 007,90р. | 3 900,00р.
280 х 225 | 3 572,40р. | 3 320,20р. | 2 953,60р. | 2 774,20р.
315 х 110 | 5 304,00р. | 5 112,90р. | 4 492,80р. | 4 355,00р.
315 х 160 | 5 469,10р. | 5 278,00р. | 4 439,50р. | 4 132,70р.
315 х 225 | 4 084,60р. | 3 794,70р. | 3 217,50р. | 3 006,90р.
400 х 110 | 9 283,30р. | 8 885,50р. | 7 553,00р. | 7 270,90р.
400 х 160 | 9 449,70р. | 9 051,90р. | 7 330,70р. | 7 048,60р.
400 х 225 | 8 065,20р. | 7 567,30р. | 6 277,70р. | 5 922,80р.
400 х 315 | 6 760,00р. | 6 171,10р. | 6 420,70р. | 4 699,50р.
500 х 110 | 15 615,60р. | 14 860,30р. | 13 226,20р. | 12 680,20р.
500 х 160 | 15 780,70р. | 15 026,70р. | 13 003,90р. | 12 457,90р.
500 х 225 | 17 188,60р. | 16 143,40р. | 14 574,30р. | 12 633,40р.
500 х 315 | 18 068,70р. | 17 188,60р. | 14 877,20р. | 13 432,90р.
500 х 400 | 19 354,40р. | 17 910,10р. | 15 598,70р. | 14 588,60р.
Отвод сварной 5°-45° 2-х сегментный ПЭ100
Диаметр, мм | SDR 11 PN 16 | SDR 13,6 PN 12,5 | SDR 17 PN 10 | SDR 21 PN 8
50 | 111,72р. | 103,74р. | 97,09р. | 84,43р.
63 | 155,61р. | 142,31р. | 133,00р. | 115,65р.
75 | 176,89р. | 162,26р. | 150,29р. | 130,69р.
90 | 327,18р. | 296,59р. | 269,99р. | 234,77р.
110 | 414,96р. | 375,06р. | 341,81р. | 297,23р.
160 | 1 093,26р. | 946,96р. | 821,94р. | 714,73р.
180 | 1 345,96р. | 1 163,75р. | 1 005,48р. | 874,33р.
200 | 1 625,26р. | 1 393,84р. | 1 203,65р. | 1 046,65р.
225 | 2 016,28р. | 1 727,67р. | 1 481,62р. | 1 288,37р.
250 | 2 532,32р. | 2 181,20р. | 1 880,62р. | 1 635,32р.
280 | 3 106,88р. | 2 667,98р. | 2 291,59р. | 1 992,69р.
315 | 3 982,02р. | 3 407,46р. | 2 899,40р. | 2 521,22р.
355 | 5 442,36р. | 4 629,73р. | 3 932,81р. | 3 419,83р.
400 | 6 809,60р. | 5 764,22р. | 4 865,14р. | 4 230,56р.
450 | 10 491,04р. | 8 857,80р. | 7 455,98р. | 6 483,46р.
500 | 12 821,20р. | 10 808,91р. | 9 085,23р. | 7 900,20р.
560 | 20 277,18р. | 17 027,99р. | 14 200,41р. | 12 348,18р.
630 | 25 586,54р. | 21 333,20р. | 17 788,00р. | 15 467,83р.
Отвод сварной 45°-90° 3-х сегментный ПЭ100
Диаметр, мм | SDR 11 PN 16 | SDR 13,6 PN 12,5 | SDR 17 PN 10 | SDR 21 PN 8
50 | 184,34р. | 173,25р. | 162,14р. | 139,30р.
63 | 256,76р. | 237,66р. | 222,11р. | 190,83р.
75 | 291,87р. | 270,97р. | 250,98р. | 215,63р.
90 | 539,85р. | 495,31р. | 450,88р. | 387,38р.
110 | 684,68р. | 626,35р. | 570,82р. | 490,42р.
160 | 1 803,88р. | 1 581,42р. | 1 372,64р. | 1 179,31р.
180 | 2 220,83р. | 1 943,46р. | 1 679,15р. | 1 442,65р.
200 | 2 681,68р. | 2 327,71р. | 2 010,10р. | 1 726,98р.
225 | 3 326,86р. | 2 885,21р. | 2 474,31р. | 2 125,80р.
250 | 4 178,33р. | 3 642,60р. | 3 140,64р. | 2 698,28р.
280 | 5 126,35р. | 4 455,53р. | 3 826,96р. | 3 287,93р.
315 | 6 570,33р. | 5 690,46р. | 4 842,00р. | 4 160,01р.
355 | 8 979,89р. | 7 731,65р. | 6 567,79р. | 5 642,73р.
400 | 11 235,84р. | 9 626,25р. | 8 124,78р. | 6 980,42р.
450 | 17 310,22р. | 14 792,53р. | 12 451,49р. | 10 697,71р.
500 | 21 154,98р. | 18 050,88р. | 15 172,33р. | 13 035,33р.
560 | 33 457,35р. | 28 436,74р. | 23 714,68р. | 20 374,50р.
630 | 42 217,79р. | 35 626,44р. | 29 705,96р. | 25 521,91р.

## Компрессионные фитинги
ООО «Техстройком» E-mail: snab-tsk@mail.ru Сайт: https://tehstroykom.ru/
№ | Наименование товара | Цена НДС
Муфта соединительная
1 | Муфта компрессионная соединительная Ду 20 | 115,50р.
2 | Муфта компрессионная соединительная Ду 25 | 93,00р.
3 | Муфта компрессионная соединительная Ду 32 | 139,00р.
4 | Муфта компрессионная соединительная Ду 40 | 205,00р.
5 | Муфта компрессионная соединительная Ду 50 | 270,00р.
6 | Муфта компрессионная соединительная Ду 63 | 458,00р.
7 | Муфта компрессионная соединительная Ду 75 | 1 021,00р.
8 | Муфта компрессионная соединительная Ду 90 | 1 560,00р.
9 | Муфта компрессионная соединительная Ду 110 | 2 030,00р.
Отвод 90°
11 | Отвод компрессионный 90° Ду20 | 132,00р.
12 | Отвод компрессионный 90° Ду25 | 99,00р.
13 | Отвод компрессионный 90° Ду32 | 146,00р.
14 | Отвод компрессионный 90° Ду40 | 225,00р.
15 | Отвод компрессионный 90° Ду50 | 286,00р.
16 | Отвод компрессионный 90° Ду63 | 505,00р.
17 | Отвод компрессионный 90° Ду75 | 1 224,00р.
18 | Отвод компрессионный 90° Ду90 | 1 524,00р.
19 | Отвод компрессионный 90° Ду110 | 2 524,00р.
Тройник
21 | Тройник компрессионный 90° Ду20 | 186,00р.
22 | Тройник компрессионный 90° Ду25 | 146,00р.
23 | Тройник компрессионный 90° Ду32 | 216,00р.
24 | Тройник компрессионный 90° Ду40 | 333,00р.
25 | Тройник компрессионный 90° Ду50 | 382,00р.
26 | Тройник компрессионный 90° Ду63 | 883,00р.
27 | Тройник компрессионный 90° Ду90 | 2 640,00р.
28 | Тройник компрессионный 90° Ду110 | 3 780,00р.
Муфта переходная
1 | Муфта компрессионная переходная Ду 25*20 | 136,00р.
2 | Муфта компрессионная переходная Ду 32*25 | 156,00р.
3 | Муфта компрессионная переходная Ду 40*32 | 190,00р.
4 | Муфта компрессионная переходная Ду 50*40 | 250,00р.
5 | Муфта компрессионная переходная Ду 63*50 | 370,00р.
6 | Муфта компрессионная переходная Ду 75*63 | 1 140,00р.
7 | Муфта компрессионная переходная Ду 90*63 | 1 560,00р.
8 | Муфта компрессионная переходная Ду 110*90 | 2 880,00р.
Отвод 90° с внутренней/наружней резбой
11 | Отвод компрессионный 90° Ду20 x 1/2" | 105,00р.
12 | Отвод компрессионный 90° Ду20 x 3/4" | 105,00р.
13 | Отвод компрессионный 90° Ду25 x 1/2" | 65,00р.
14 | Отвод компрессионный 90° Ду25 x 1" | 65,00р.
15 | Отвод компрессионный 90° Ду25 x 3/4" | 65,00р.
16 | Отвод компрессионный 90° Ду32 x 3/4" | 90,00р.
17 | Отвод компрессионный 90° Ду32 x 1" | 90,00р.
18 | Отвод компрессионный 90° Ду40 x 11/4" | 282,00р.
19 | Отвод компрессионный 90° Ду50 x 11/2" | 556,00р.
Тройник с внутренней/наружней резбой
21 | Тройник с внутренней/наружней резбой Ду20 x 1/2" | 186,00р.
22 | Тройник с внутренней/наружней резбой Ду20 x 3/4" | 162,00р.
23 | Тройник с внутренней/наружней резбой Ду25 x 1/2" | 105,00р.
24 | Тройник с внутренней/наружней резбой Ду25 x 1" | 105,00р.
25 | Тройник с внутренней/наружней резбойДу25 x 3/4" | 105,00р.
26 | Тройник с внутренней/наружней резбой Ду32 x 3/4" | 155,00р.
27 | Тройник с внутренней/наружней резбой Ду32 x 1" | 155,00р.
28 | Тройник с внутренней/наружней резбой Ду40 x 11/4" | 332,00р.
29 | Тройник с внутренней/наружней резбой Ду50 x 11/2" | 532,00р.